Департамент охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської  ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  | Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів |
| --- | --- |
|  | від 22.10.2015 № 117 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________А.Ю.Скіб’як |

м.п.

Зміни до документації конкурсних торгів

на закупівлю:

26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00))

Процедура закупівлі - відкриті торги

оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»

№ 193715, оприлюднене на веб - порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 09.09.2015 № 332(09.09.2015)

1. Вимоги Додатку 4 «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ» документації конкурсних торгів, щодо лоту 1 - Стаціонарний цифровий рентгенапарат  – 1 од., зокрема:

| 2.3. | Розблокування обертання ножною педаллю | наявність |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Еквівалент поглинання (абсорбція) | не більше ніж 0,5 мм еквівалент Al |
| 4.4. | Поперечне переміщення деки столу | не менш ніж 26 см |
| 7.2. | Частота перетворення | не менш ніж 400 кГц |
| 7.13. | Кількість анатомічних програм | не менш ніж 700 |

викласти в наступній редакції:

| 2.3. | Розблокування обертання ножною педаллю або електромеханічне | наявність |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Еквівалент поглинання (абсорбція) | не більше ніж 1,0 мм еквівалент Al |
| 4.4. | Поперечне переміщення деки столу | не менш ніж 12 см |
| 7.2. | Частота перетворення | не менш ніж 50 кГц |
| 7.13. | Кількість анатомічних програм | не менш ніж 240 |

2. Пункти 4.1. та 4.2. розділу 4 документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції:

«- п.4.1. кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 03.11.2015 до 10:00 год.;

- п.4.2. дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 03.11.2015 о 11:00 год.»

Київ 2015