Департамент охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської  ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  | Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів |
| --- | --- |
|  | від 04.09.2015 № 96 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________ А.Ю.Скіб’як |

м.п.

Документація конкурсних торгів

на закупівлю:

32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00))

Процедура закупівлі - відкриті торги

Київ 2015

| Розділ 1. Загальні положення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |  | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |  |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |  |  |
| - повне найменування: |  | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |  |
| - місцезнаходження: |  | вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001. |  |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: |  | Скіб’як Андрій Юліанович – заступник директора, начальник управління економіки, голова комітету з конкурсних торгів; вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001; (044) 2840809, 2840875, 2780103; guoz-mz@ukr.net. |  |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |  |  |
| - найменування предмета закупівлі: |  | 32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)) |  |
| - вид предмета закупівлі: |  | Товар. 32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)) |  |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Місце поставки: заклади охорони здоров’я м.Києва; лот 1 - Апарат ШВЛ екстра-класу для новонароджених – 1 од.; лот 2 - Апарат ШВЛ універсальний – 1 од.; лот 3 - Наркозно-дихальний апарат екстракласу, універсальний – 2 од.; лот 4 - Апарат ШВЛ з компресором та вологозатримувачем – 1 од.; лот 5 - Апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп – 1 од.; лот 6 - Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії – 4 од.; лот 7 - Наркозно-дихальний апарат – 4 од.; лот 8 - Наркозно-дихальний апарат з капнографічним монітором – 1 од. |  |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Протягом 2015 року. |  |
| 1.4. Процедура закупівлі |  | Відкриті торги. |  |
| 1.5. Недискримінація учасників |  | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |  |
| 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів |  | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |  |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів |  | Всі документи, що мають відношення до пропозицій конкурсних торгів, складаються українською мовою. Документи, складені іншою мовою, подаються разом з належним чином завіреним перекладом на українську мову. |  |
| 1.8. Адреса веб-порталів, на яких розміщується інформація про закупівлю |  | www.tender.me.gov.ua www.health.kievcity.gov.ua http://tender.finaudit.kiev.ua. |  |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |  |  |  |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів |  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів |  | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів |  | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція повинна містити реєстр документів із зазначенням їх порядкових номерів сторінок. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити оригінальний рукописний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за виключенням оригіналів наданих документів та нотаріально посвідчених копій)* . Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і адреса замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса (юридична та фактична), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до _____(час) _______(дата)» (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів). *Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. |  |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника |  | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна містити: 1) заповнені форми згідно з Додатками 1, 2 документації конкурсних торгів; 2) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами пункту 1 розділу 3; 3) копію платіжного доручення з відміткою банку, що підтверджує сплату учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 4) документи згідно з Додатком 3 цієї документації конкурсних торгів: - документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі частин 1, 2 статті 17 Закону; 5) інформацію та документи згідно з Додатком 4 документації конкурсних торгів. Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів. Учасник має право на власний розсуд включити в пропозицію будь-які інші документи роз'яснювального або рекламного характеру (проспекти, довідки, інструкції тощо). Відсутність таких документів не буде розцінюватись як невідповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів та не призведе до її відхилення. |  |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: лот 1 – 30 000,00 грн (тридцять тисяч гривень); лот 2 – 59 000,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч гривень); лот 3 – 87 000,00 грн (вісімдесят сім тисяч гривень); лот 4 – 27 000,00 грн (двадцять сім тисяч гривень); лот 5 – 15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч гривень); лот 6 – 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень); лот 7 – 96 000,00 грн (дев’яносто шість тисяч гривень); лот 8 – 30 000,00 грн (тридцять тисяч гривень). Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: депозит (перерахування коштів на реєстраційний рахунок замовника). Забезпечення пропозицій конкурсних торгів сплачується Учасником на реєстраційний рахунок Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за наступними реквізитами: ЄДРПОУ 02012906 Одержувач: Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) № рахунку: 37118023001573 в ГУ ДКСУ м.Києва Банк одержувач: Державна казначейська служба України, м. Київ, код банку 820019 (без ПДВ)). - строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |  |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними |  | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників |  | Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у таблиці 1 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. Відповідно до статті 17 Закону замовник: відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) виявлено факт участі учасника у змові; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у таблиці 2 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. |  |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  | Інформація про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі зазначена у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів. Для підтвердження відповідності технічним вимогам учасники надають у складі своєї пропозиції інформацію та документи згідно з додатком 4. |  |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів |  | Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому, або щодо кожного лоту окремо. |  |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |  |  |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: |  | Особисто або поштою |  |
| - місце подання пропозицій конкурсних торгів: |  | вул. Прорізна, 19, каб.18, м. Київ, 01001. |  |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): |  | 08.10.2015, до 10:00 год. |  |
|  |  | Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |  |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | вул. Прорізна, 19, зал засідань, м. Київ, 01001. |  |
| - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | 08.10.2015 о 12:30 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |  |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |  |  |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію |  | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм «Ціна». Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: розрахунок оцінки здійснюється за формулою: Бобчисл = (Ц мін/Цобчисл)*100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – ціна пропозиції конкурсних торгів з найнижчою ціною; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється; 100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”. Переможцем визнається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого отримала найбільшу кількість балів при оцінці зазначеної пропозиції. У разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. |  |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок |  | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |  |
| 5.3. Інша інформація |  | Учасник може надати у складі пропозиції іншу, додаткову інформацію та матеріали стосовно предмету закупівлі, в тому числі проспекти, описи, креслення тощо, не передбачені цією документацією конкурсних торгів. Відсутність таких матеріалів у складі пропозиції не вважається порушенням умов документації конкурсних торгів та не призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника. |  |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів |  | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |  | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочено видатки на здійснення закупівлі. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |  |  |  |
| 6.1. Терміни укладання договору |  | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів |  |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю |  | 1. Предмет договору 1.1. Учасник зобов'язується у 2015 році поставити Замовнику, а Замовник – прийняти та оплатити 32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)), зазначені в специфікації (Додаток 1) (далі – товари). 1.2. Найменування, кількість, ціна за одиницю та загальна сума товарів зазначені в специфікації (Додаток 1). 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 2. Якість товарів. 2.1. Учасник гарантує якість товарів, що постачаються. 2.2. Товари, що постачаються, повинні мати необхідні сертифікати, інструкції (настанови) українською мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), кількості, номерів серій, термінів придатності, форми, виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником або іншою уповноваженою особою. 3. Сума договору. 3.1. Сума цього Договору становить ___________, (вказати цифрами та словами), у тому числі: ___________________ (ціна Договору визначається з урахуванням розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України). 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 4. Порядок здійснення оплати. 4.1. Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Учасником видаткової накладної. 5. Поставка товарів. 5.1. Строк поставки товарів: 20 днів від дати письмової заявки Замовника. 5.2. Місце поставки товарів: заклади охорони здоров’я м.Києва; 6. Права та обов’язки сторін. 6.1. Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною; 6.2. Замовник має право: 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його за 10 календарних днів до розірвання; 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані внести відповідні зміни до цього Договору; 6.2.4. Повернути видаткову накладну Учаснику без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення. 6.3. Учасник зобов'язаний: 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору; 6.4. Учасник має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; 6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника; 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання. 7. Відповідальність сторін. 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. 8. Обставини непереборної сили. 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 9. Вирішення спорів. 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 10. Строк дії договору. 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2015 року та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. 10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 11. Інші умови. 11.1. За порушення умов Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 12. Додатки до договору. 12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація (Додаток 1). |  |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |  | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |  |
| 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю |  | Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 відсотків вартості договору; - види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю, для надання Замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за ним. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин. |  |

Додаток 1

Пропозиція конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності))

Уважно вивчивши  документацію конкурсних торгів на закупівлю: 32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)), подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах:

| 1. | Повне найменування учасника | _______________________________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса (місце реєстрації) Фактична адреса (місце знаходження) | _______________________________________ _______________________________________ |
| 3. | Телефон/факс: | _______________________________________ |
| 4. | Електронна адреса: | _______________________________________ |
| 5. | Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) | _______________________________________ |
| 6. | Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства | _______________________________________ |
| 7. | Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів (зазначається без або у тому числі ПДВ): | _______________________________________ (цифрами) _______________________________________ (словами) |
| 8. | Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі | _______________________________________ |
| 9. | Банківські реквізити (р/р, назва обслуговуючого банку, МФО) |  |
| 10. | Додаткові відомості |  |

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.  Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми ознайомилися з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів та погоджуємося з включенням їх до договору про закупівлю.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми погоджуємося з умовою надання забезпечення виконання договору про закупівлю на умовах, зазначених у Розділі 6 «Укладання договору про закупівлю» документації конкурсних торгів.

________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*

Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п. 10, є обов’язковим.

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 2

Форма цінової пропозиції

32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00))

| № лоту | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. | Ціна за одиницю товару, грн., без ПДВ | ПДВ за одиницю товару, грн. | Ціна за од., з ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції: (зазначається без або у тому числі ПДВ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 3

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям           (таблиця 1)

| № з/п | Кваліфікаційна вимога | Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 3.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані договори на поставку товару із зазначенням предметів договорів, замовників і їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Копії виконаних договорів на поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення за 2013-2015 роки (у разі наявності). |
| 4 | Наявність фінансової спроможності | 4.1. Копія балансу за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.2. Копія звіту про фінансові за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період*. 4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не більше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |

* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

| № з/п | Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону | Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура | 1.1. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство із зазначенням відповідних відомостей. Довідка повинна бути сформована не більше місячної давнини до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. | Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | 2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу державної податкової служби, дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів). |
| 3. | Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту | 3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) 3.2. Копія статуту або іншого установчого документу. 3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб). |
| 4. | Учасник не надав документів що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю | 4.1. Копія протоколу зборів учасників, довіреність тощо. |
| 5. | Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення | 5.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. |
| 6. | Учасником було вчинено корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення | 6.1. Довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 6.2. Копія антикорупційної програми юридичної особи та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону. |
| 7. | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 7.1. Довідка в довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку* |
| 8. | Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 8.1. Довідка в довільній формі про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. |
| 9. | Учасника не зареєстровано в офшорних зонах | 9.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не зареєстровано в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. |

* Подається лише учасниками – фізичними особами.

Додаток 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)).

лот 1 - Апарат ШВЛ екстра-класу для новонароджених – 1 од.;

Вимоги:

Призначення апарату: для забезпечення безперервної респіраторної підтримки новонароджених, в тому числі глибоко недоношених в закладах охорони здоров'я.

Апарат повинен мати в комплекті: - електронний блок апарату ШВЛ з вбудованим графічним монітором; - пересувна стійка; - зволожувач з непрямим підігрівом камери зволожування та підігрівом контуру вдиху; - виносний датчик потоку; - комплект силіконового багаторазового контуру для новонароджених.

Апарат повинен мати можливість проводити вентиляцію легенів за тиском та за об'ємом пацієнтів з масою тіла від 0,1кг.

Апарат повинен мати наступні режими: - Компенсація витоків; - Дихання в ручному режимі; - Вентиляція сприяння / управління; - Синхронізована переривчаста примусова вентиляція SIMV; - Постійний позитивний двофазний тиск в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску; - Вентиляція при апное в режимі постійного позитивного двофазного тиск у в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску; - Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах CPAP; - Вентиляція з підтримкою тиску PSV; - Неінвазивна вентиляція новонароджених (опціонально); - Носова переривчаста примусова вентиляція; - Штучна вентиляція з підтримкою при апное в режимах: сприяння / управління, SIMV, CPAP / PSV, постійного позитивного двофазного тиску в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску

Апарат повинен мати можливість відображати наступні типи дихання та режими вентиляції для новонароджених: - Об'єм дихання при підтримуючій вентиляції; - Дихання по тиску при допоміжній вентиляції; - Об'єм дихання при синхронізованій, переривчастій, примусової вентиляції і регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні; - Тиск дихання при синхронізованій, переривчастій, примусовій вентиляції і регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні; - Обмежене тиском дихання з циклом за часом при підтримуючій вентиляції; - Обмежене тиском дихання з циклом за часом при SIMV та регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні.; - Тривалий позитивний тиск у дихальних шляхах (дихання на вимогу) при вентиляції з підтримкою тиску.; - Тривалий позитивний тиск у дихальних шляхах (дихання на вимогу) при або без переривчастої примусової вентиляції; - Дихання по тиску при управлінні допоміжною вентиляцією з налаштованим об'ємом видиху (Гарантований об'єм).; - Дихання по тиску при синхронізованій переривчастій примусовій вентиляції (SIMV) з об'ємом видиху, що налаштовується.; - Дихання по тиску при синхронізованій переривчастій примусовій вентиляції (SIMV) з об'ємом видиху, що налаштовується.

Апарат повинен мати вбудований кольоровий графічний монітор спостереження з можливістю відображення: - графіків; - одночасно не менше 3-х кривих; - вибору форми сигналу з врахуванням компенсації податливості дихального контуру; - петель в реальному часі не менше 2-х: потік/об’єм, тиск у дихальних шляхах/об'єм, стравохідний тиск / петля об'єму, трахеальний тиск / петля об'єму, тиск на вдиху / петля об'єму, транспульмональний тиск / об'єм, видихуваний CO2 в порівнянні з дихальним об’ємом , що видихається; - порівняння петель;збереження петлі та створення контрольної петлі; - механічні дихальні процедури; - цифрові значення з оновленням; - події; - тренди з одночасним відображенням гістограм та таблиць

Апарат повинен мати можливість встановлення параметрів в діапазонах не гірших ніж: - частота подихів за хвилину 1 - 150 дих. / хв. з регулюванням інспіраторного часу від 0,15 до 5,00 сек; - дихальний об'єм 0,10-2,50 л; - тиск на вдиху 0-90 см H2O; - пікова об'ємна швидкість вдиху 0,4-150л/хв; - інспіраторна пауза 0,0-3,0 сек.; - додатній тиск у кінці видиху 0 - 50 см вод. ст.; - значення тригера потоку 0,1 - 20,0 л/хв.; - процентний вміст кисню у газі, що поставляється від 21% до 100%; - автоматичний контроль FiO2 (опціонально); - мінімальний період, протягом якого утримується високий/низький тиск 0,20 - 30,0 сек; - базовий тиск, що досягається протягом часу низького тиску 0 – 45 см вод. ст.

Апарат повинен мати можливість налаштування наступних додаткових параметрів: - обмеження об’єму для встановлення ліміту обсягу для дихання з обмеженням по тиску; - об’єм апарату для встановлення мінімального дихального об'єму, що доставляється блоком ШВЛ , коли включено управління в режимі контролю тиску дихання; - інспіраторний підйом для контролю нахилу кривої збільшення тиску під час примусового дихання; - цикл потоку для встановлення процентного вмісту максимального інспіраторного потоку, при якому припиняється інспіраторна фаза контролю тиску, дихання управління об’ємом з регулюванням тиском або синхронізація об’єму; - форма сигналу: меандр або уповільнюючий сигнал; - потік на вимогу; - глибокий вдих; - фоновий потік між вдихами; - дихання з синхронізацією об’єму

Апарат повинен мати можливість забезпечити поточний цифровий моніторинг в діапазонах не гірше ніж: - дихального об’єму, що видихається 0-4л. - загальної частоти дихань (спонтанної та апаратної) від 0 до 200 дих/хв.; - пікового тиску на вдиху від 0 до 120 см Н2О; - середнього тиску в дихальних шляхах від 0 до 120 см Н2О; - Позитивний тиск в кінці видиху 0-60 см Н2О - частина кисню, який поставляється від 0 до100% - поточного співвідношення вдих/видих в діапазоні не гірше ніж 1:99,9 - 99,9:1; - Динамічна податливість, абсолютна і нормалізована до ваги пацієнта 0 – 300 мл./см. Н2О та 0 – 5,0мл./см. Н2О./кг відповідно.

Апарат повинен мати в своєму складі не менше двох тригерів, в тому числі: потоковий тригер та тригер по тиску для пристосовування апаратного дихання до спонтанного та відсутність необхідності постійного калібрування датчиків.

Апарат повинен мати можливість забезпечувати вентиляцію пацієнтів з урахуванням розмірів ЕТ-трубки.

Апарат повинен мати функцію автоматичної екстреної подачі кисню.

Апарат повинен мати вмонтований акумулятор для повної автономної роботи не менше 0,5 години.

Апарат повинен проводити автоматичну зарядку вмонтованого акумулятора без втручання медперсоналу.

Апарат повинен мати в своєму складі автономний автоматичний зволожувач з підігрівом контуру вдиху з регулюванням температури вдиху в діапазоні від 28 до 39 С0 та бути обладнаний пристроєм для підтримання рівня води у зволожувачі без розгерметизації контуру.

Апарат повинен мати можливість працювати від мережі кисню тиском не менше ніж від 1,4 атм.

лот 2 - Апарат ШВЛ універсальний – 1 од.;

Вимоги:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц |
| 1.2 | Вбудований акумулятор, який дозволяє здійснювати роботу апарату за умов відсутності зовнішнього живлення впродовж щонайменше 1 години |
| 2. |  |
| 2.1 | Контрольована за об’ємом (VC); |
| 2.2 | Контрольована за тиском (РС); |
| 2.3 | Підтримка за тиском (PS); |
| 2.4 | Режим постійного позитивного тиску (CPAP); |
| 2.5 | SIMV(VC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі об´єму з підтримкою тиском); |
| 2.6 | SIMV(РC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі тиску з підтримкою тиском); |
| 2.7 | Автоматичний перехід від режиму допоміжної вентиляції до примусової вентиляції при перевищенні встановленого періоду апное; |
| 2.8 | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів |
| 2.9 | Апарат повинен за рахунок закритого контролю параметрів вентиляції забезпечувати штучну вентиляцію легенів із зворотнім зв’язком з можливістю адаптації потоку до потреб пацієнта при всіх режимах роботи |
| 3 |  |
| 3.1 | Об’єм вдиху, мл – не гірше ніж для дорослих – 100-4000 для дітей – 2-350 |
| 3.2 | Хвилинний об’єм вдиху, л/хв. – не гірше ніж для дорослих – 0,5 - 60 для дітей – 0,3 - 20 |
| 3.3 | Рівень тиску, см вод. ст. - не гірше ніж для дорослих – 0 – (120-РЕЕР) для дітей – 0 – (80-РЕЕР) |
| 3.4 | РЕЕР, см вод. ст. – не гірше ніж 0-50 |
| 3.5 | Частота дихання при контрольованій вентиляції, дих/хв. – не гірше ніж для дорослих – 4 – 100 для дітей – 4 – 150 |
| 3.6 | Співвідношення вдих/видих, не гірше ніж 1:10 – 4:1 |
| 3.7 | Апное, час до включення тривоги, с – не гірше ніж для дорослих – 5 - 45 для дітей – 5 - 15 |
| 3.8 | Довжина дихального циклу,SIMV, с – не гірше ніж для дорослих – 1- 15 для дітей – 0,5 - 15 |
| 3.9 | Час наростання вдиху, с – не гірше ніж для дорослих – 0 – 0,4 для дітей – 0 – 0,2 |
| 3.10 | Діапазон інспіраторних потоків, л/хв., не гірше ніж для дорослих – 5 - 45 для дітей – 5 - 15 |
| 3.11 | Наявність регулювання часу наростання вдиху і моделювання форми дихальної кривої у межах 0 – 20% від часу дихального циклу |
| 3.12 | Наявність тригерної системи, представленої тригером за потоком та тригером за тиском |
| 3.13 | Наявність регулювання паузи вдиху у межах 0 – 30% від часу дихального циклу |
| 3.14 | Чутливість потокового тригера повинна складати 0 – 100% обвідного потоку (0 – 2 л/хв.) |
| 3.15 | При допоміжній вентиляції апарат повинен забезпечувати регулювання часу закінчення вдиху у межах 1 – 70% від пікового потоку |
| 3.16 | Апарат повинен створювати та самостійно вимірювати концентрацію кисню у межах 21 – 100% за допомогою ультразвукового кисневого датчика |
| 4 |  |
| 4.1 | Управління та моніторинг повинні здійснюватися з використанням кольорового сенсорного дисплею з українськомовним або російськомовним інтерфейсом |
| 4.2 | На дисплеї повинні відображуватися графіки: - тиск-час, - потік-час, - об’єм-час |
| 4.3 | На дисплеї повинні відображуватися петлі: - тиск-об’єм, - потік-об’єм |
| 4.4 | Усі графіки та петлі повинні бути відображені одночасно. |
| 4.5 | На дисплеї повинні відображуватися числові значення наступних параметрів: - частота дихання - піковий тиск - середній тиск - тиск паузи - тиск наприкінці видиху - об’єм вдиху - об’єм видиху - хвилинний об’єм видиху - співвідношення вдих/видих - співвідношення часу вдиху до часу всього дихального циклу - статичний комплайенс - резистентність вдиху - резистентність видиху - робота дихання пацієнта - робота дихання апарата - загальний PEEP - виміряна концентрація кисню |
| 4.6 | Функція фіксування поточних графіків за 20 с (10 с до натискання кнопки і 10 с після) |
| 4.7 | Функція трендів щонайменше за 24 години |
| 4.8 | Функція запису журналу подій з фіксацією змін в установках вентилятора, тривог, періодів апное |
| 4.9 | Можливість перенесення всіх даних пацієнта на комп’ютер за допомогою карти пам’яті |
| 4.10 | Можливість розширення функцій за рахунок додаткового програмного забезпечення. |
| 5 |  |
| 5.1 | Система попереджувальної сигналізації на випадок, якщо встановлювані оператором параметри вентиляції перевищують межі, безпечні для конкретного пацієнта |
| 5.2 | Система звукових та візуальних тривог із градацією за значимістю повинна містити щонайменше такі тривоги: |
| 5.2.1 | Тиск у дихальних шляхах - високий - низький |
| 5.2.2 | Експіраторний дихальний об’єм - високий - низький |
| 5.2.3 | Хвилинний об’єм видиху - високий - низький |
| 5.2.4 | Частота дихання - висока - низька |
| 5.2.5 | Тиск в кінці видиху - високий - низький |
| 5.2.6 | Апное |
| 5.2.7 | Частота дихання - висока - низька |
| 5.2.8 | Подача газів - високий тиск - низький тиск |
| 6 |  |
| 6.1 | Разбирання апарату для дезінфекції без застосування додаткових інструментів |
| 6.2 | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі |
| 7 |  |
| 7.1 | Апарат ШВЛ з кольоровим сенсорним дисплеєм |
| 7.2 | Тримач контуру |
| 7.3 | Набори силіконового багаторазового дихального контуру для дорослих пацієнтів та новонароджених |
| 7.4 | Електронний зволожувач повітря з температурним датчиком і камерами зволоження для дорослих пацієнтів та новонароджених з автоматичним регулюванням температури повітря, що вдихається; |
| 7.5 | Тримач зволожувача |
| 7.6 | Візок |
| 7.7 | Ультразвуковоий датчик потоку, який вбудований в апарат |
| 7.8 | Ультразвуковий кисневий датчик, який не потребує регулярної заміни |
| 7.9 | Філитри вірусно-бактеріальні не менше 60 шт. |
| 7.10 | Компресор медичний для встановлення на візку |

лот 3 - Наркозно-дихальний апарат екстракласу, універсальний – 2 од.;

Вимоги:

Тип апарата - апарат медичний наркозно-дихальний для дорослих та дітей та новонародженних. Гази - не менше 5-ти анестетіків (галотан, десфлюран, севофлюран, ізофлюран, енфлюран) та N2O, О2, СО2 Кріплення випарників, не менше 2-х, на платформі, що обертається не гірше ніж на 230 град. Наявність функції перевірки герметичності дихальних шляхів Наявність функції оптимізації сигналів тривоги при екстракорпоральному кровообігу Електроний змішувач газів Наявність вбудованої системи бронхіальної аспірації. Наявність акумулятору Функція екстреної подачі кисню Респіратор Режими і методи ШВЛ: - примусова вентиляція з контролем по об’єму CMV - примусова вентиляція з контролем по тиску PCV - спонтанна вентиляція з підтримкою по тиску та ПТКВ PSV - спонтанна вентиляція SV - ручна вентиляція. Параметри швл, що встановлюються: - дихальний об’єм 20-1500 мл. - максимальний тиск 10-80 см вод. стовба - тиск інсуффляції 7(10)- 80 см вод. стовба - підтримка тиском 7-35 см вод. стовба - ПТКВ 5-20 см вод. стовба - частота дихання 5-60 дих /хв. - концентрація N20 0-75 об % - концентрація 02 25-100 об % - максимальна швидкість потоку 130 л/хв - відношення I/Е 1:5,5- 4:1 - максимальний час вдиху в режимі PS (Timax) 0,3-3,5 с - триггер вдиху 0,1-0,9 л/ хв - триггер видиху 1- 30 л/ хв - плато вдиху (Tplat) 0-20% від TI Монітор Дисплей монітору повинен мати кольоровий екран з розміром по діагоналі не менше 15” та обертатися в горизонтальній площині не гірше 3500 та у вертикальній площині не гірше 450 Кількість кривих, які виводяться на дисплей, не менше ніж 5. Моніторинг газів - концентрація О2 , N2О, СО2 на вдиху та видиху - концентрація анестетиків на вдиху та видиху - автоматичне визначення анестетика - мінімальна альвеолярна концентрація Моніторинг респіратору - хвилинний об’єм на видиху - дихальний об’єм на видиху - індекс витоку - тиск витоку - частота дихання - піковий тиск - ПТКВ - тиск плато - середній тиск Встановлення тривог в межах не гірше - низький піковий тиск 1-25см вод. ст. - високий піковий тиск 10-80см вод. ст. - низький хвилинний об’єм 0,1-10 л/хв. - високий хвилинний об’єм 1-30 л/хв. - низька концентрація О2 на вдиху 18-95% - висока концентрація О2 на вдиху 30-100% - низький парціальний тиск СО2 на вдиху 1- 10 мм рт. ст. - низький парціальний тиск СО2 на видиху 10- 60 мм рт. ст.. - високий порціальний тиск СО2 на видиху 30-80 мм рт. ст.. - поріг концентрації анестетиків на вдоху та видиху Тренди - наявність трендів газового моніторингу: концентрація О2, N2О, СО2 та анестетиків на вдиху та видиху, мінімальна альвеолярна концентрація , споживання О2 , викид СО2, накопичення анестетика, концентрація етанола на вдиху та видиху. - наявність трендів параметрів ШВЛ: хвилинний об’єм на видиху, дихальний об’єм на видиху, індекс витику, частота дихання, піковий тиск, ПТКВ -загальна тривалисть трендів не менше 16 годин -відображення трендів в графічному вигляді -графіки тиску, потоку, капнограмма -наявність петель : «тиск-об’єм», «тиск-поток» та «об’єм-поток» Комплектація кожного апарату повинна включати: Наркозно-дихальний апарат – 1 шт. Компресор медичний – 1 шт. Дихальний контур дорослий, що автоклавується – 1 шт. Дихальний контур дитячий, що автоклавується – 1 шт. Випарник з адаптером – 1 шт. Бактеріальний фільтр – 6 шт Маска силіконова – 3 шт Шланг O2 – 1 шт. Шланг N2O – 1 шт. Шланг повітря – 1 шт. Датчики потоку, що автоклавуються – 4 шт.

лот 4 - Апарат ШВЛ з компресором та вологозатримувачем  – 1 од.;

Вимоги:

Комплектація та опис апарата:

- апарат повинен застосовуватися як для короткотривалої, так і для тривалої ШВЛ у дорослих, дітей та новонароджених від 3 кг.

- меню користувача повинно автоматично забезпечувати доступ до відповідних функцій та інформації.

- меню користувача повинно мати можливість персоналізації для конкретної бригади лікарів та окремого паціента.

- система тривог повина бути керована за рівнем важливості та пріоритету.

- система моніторингу повинна одночасно відображати від 1 до 4 кривих, не менше ніж 10 параметрів показників, 4 з яких можливо змінювати.

- апарат повинен забезпечувати аналітичні функції, що удосконалюють діагностику та лікування.

- апарат повинен забезпечувати функції обстеження механіки легенів

- наявність функцій зупинки кривої.

- апарат повинен мати кольоровий сенсорний екран не менше ніж 15 дюймів по діагоналі; з функцією блокування сенсорної клавіатури.

- до комплекту апарату повинен входити безмастильний компресор з рівнем шуму не більше 50 Дб, рівнем фільтрації частин не більше ніж 5 мікрон, можливістю підключення до загальної (госпітальної) системи стислого повітря, зволожувач з автоматичним регулюванням ступеню підігріву суміші, що вдихається, та сервоконтролем температури суміші та багаторазовою камерою, фільтр вдиху, фільтр видоху, контур пацієнта багаторазовий для дорослих, , контур пацієнта багаторазовий для дітей, маски для неінвазивної вентиляції із кріпленнями ( доросла та дитяча ), мобільна стійка;

- наявність вбудованого акумулятора, що самозаряджаєтся під час роботи і забезпечує не менше 30 хвилин автономної роботи;

- наявність вбудованого датчику, що не потребує регулярної заміни, можливість заміни датчика без зупинки вентиляції;

Апарат ШВЛ повинен мати наступні режими із контролем по об’єму та тиску:

- CMV-ACMV (об'ємна/ об'ємна допоміжна вентиляція)

- PCMV (вентиляція за тиском)

- APCMV (допоміжна вентиляція за тиском)

- SIMV (синхронізована перемежаюча примусова вентиляція)

- PEEP (позитивний тиск на кінці видиху)

- PS-PEEP (CPAP) (підтримки тиском із ПДКВ при спонтанному подиху)

- VAPS (спонтанна вентиляція з гарантованим мінімальним дихальним об’ємом)

- MRV (спонтанна вентиляція з змінним рівнем підтримки тиском)

- APRV (спонтанна вентиляція з 2-ма перемежованими рівнями ПДКВ)

- PRVC (вентиляція регульована за тиском з керуванням по об’єму)

- (backup ventilation) вентиляція апноє

- NIV VCV (неінвазивна вентиляція по об’єму)

- NIV PCV (неінвазивна вентиляція по тиску)

- NIV SIMV (неінвазивна вентиляція в SIMV)

- NIV PS-PEEP (неінвазивна вентиляція в PS-PEEP)

- Функція «подих» 0-1 роздувань на 9-200 дихальних циклів

Апарат ШВЛ повинен забезпечувати принаймні наступні параметри та показники вентиляції:

Частота дихання 5-80 п/хв

Співвідношення вдих-видих 1:25 - 4:1

Час вдиху 0,3-5 сек

Дихальний обєм 20-2000 мл.

Хвилинна вентиляція 0,25 - 60 л/хв

Піковий потік 1-200 л/хв

Тиск у дихальних шляхах 2-60 см. Н2О

РЕЕР 0-40 см Н2О

Прискорення потоку 50-150 см Н2О/сек

Підтримка тиском (понад РЕЕР) 0-35 см Н2О

Форма кривої потоку Квадратна, спадна

Чутливість до видиху 1-70% від пікового потоку

Чутливість тригера по потоку 1-20 л/хв

Чутливість тригера по тиску 0,1- 5 см Н2О

Інспіраторна пауза — 0-5 сек

Експіраторна пауза — 0-12 сек

Пролонгований видих — 0-120 сек

Різниця між 2-ма рівнями ПДКВ у режимі APRV — 0-24 см Н2О

Чутливість АПНОЄ 15-60 сек

Форма графіка потоку Квадратна або спадна (АПНОЄ)

Концентрація О2 21-90% (АПНОЄ)

ПДКВ 0-15 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Рівень підтримки тиском 0-25 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Тиск на вдиху 2-40 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Експіраторний тригер 0-70% від пікового потоку (неінвазивна вентиляція)

Апарат ШВЛ повинен забезпечувати моніторинг принаймні наступних параметрів:

Автоматичний вимір статичних опорів й розтяжностей, загального ПДКВ, тиску плато

Виміри динамічних розтяжностей й опору

Концентрація кисню в межах 15-100%

Инсуффлированний дихальний обєм в межах 0-5000 л/хв

Инсуффлированний хвилинний обєм в межах 0-99 л/хв

Видихуваний хвилинний обєм в межах 0-99 л/хв

Видихуваний дихальний обєм в межах 0-5000 л/хв

Частота дихання 0-120 циклів/хв

Піковий тиск у дихальних шляхах в межах 0-120 см Н2О

Середній тиск у дихальних шляхах в межах 0-99 см Н2О

ПДКВ в межах 0-99 см Н2О

Рівень витоку в межах 0-100%

Співвідношення вдих/видих 1:99 - 99:1

Загальний ПДКВ 0-99 см Н2О

Тиск плато 0-99 см Н2О

Піковий потік на вдиху 0-250 л/хв

Піковий потік на видиху 0-250 л/хв

Тренди По всіх параметрах до 48 годин

Журнал подій, не менш 10 000 подій

Функції фіксації гафіка з можливістю виміру параметрів у кожній крапці дихального циклу

Кривої тиск - час

Кривої потік - час

Кривої дихальний обєм - час

Кривої обєм – потік

Кривої потік - тиск

Система тривог апарату повинна забезпечувати принаймні:

Журнал тривог Не менше 3000 повідомлень

Сортування по ступені пріоритетності колірна та звукова індикація по ступені пріоритету 3 рівнева

Аналіз можливої причини збою

Збій мережевого з’єднання

Тривога по АПНОЕ 15-60 сек

Роз’єднання контуру

Несправність вентилятора

Високий тиск у контурі 7-90 см Н2О

Високий зміст кисню 24-100%

Високий дихальний об’єм 20-3000 мл

Висока частота подиху 8-90 п/хв

Високий внутрішній тиск в апараті

Високий хвилинний об’єм 1-40 л/хв

Батарея не працює

Низький заряд батареї Повідомлення не менш, ніж за 30 хв. до закінчення заряду

Низький вміст кисню 18-94%

Низький хвилинний об’єм 0,5-39,5 л/хв

Низький дихальний об’єм 10-1990 мол

Низька частота подиху 4-86 п/хв

Помилка з’єднання

Оклюзія контуру

Комплектація кожного апарату повинна включати: Апарат ШВЛ – 1 шт. Компресор – 1 шт. Дихальний контур – 1 шт. Зволожувач – 1 шт. Шланг O2 – 1 шт. Шланг повітря – 1 шт.

лот 5 - Апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп – 1 од.;

Вимоги:

Загальні вимоги

Призначений для проведення штучної вентиляції легенів дорослих, дітей і новонароджених від 3 кг в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації, післяопераційних палат і внутрішньолікарняного транспортування, транспортування хворих у літаках, вертольотах і машинах швидкої медичної допомоги, тощо

Тип пневматичного привіду – повітряна турбіна

Апарат повинен мати можливість роботи як від джерела кисню високого тиску (до 6,0 бар) так і низкого тиску (до 1,5 бар)

Апарат повинен бути оснащений автономним джерелом живлення із можливістю автономної роботи не менше 150 хв.

Апарат повинен мати сенсорний кольоровий графічний монітор розміром не менше 8,3” із одночасним відображення на екрані відомостей про сигнали тривоги, налаштування, графічного та цифрового моніторингу вентиляції, стану акумулятору, та виконанням функції керування роботою апарату

Апарат штучної вентиляції легень повинен забезпечувати наступні режими вентиляції

VCV режим вентиляції, контрольованої за обсягом

SIMV режим синхронізованою переміжною примусової вентиляції за обсягом

PS-Pro режим вентиляції з підтримкою тиском і змінною частотою

PCV режим вентиляції, контрольованої по тиску

PSIMV режим синхронізованою переміжною примусової вентиляції по тиску

CPAP режим постійного позитивного тиску в дихальних шляхах

Duo-Levels режим двухфазного позитивного тиску в дихальних шляхах

PSV режим вентиляції з підтримкою тиском

PRVC режим контрольованого обсягу, регульованого тиском

Вентиляція апное

Режим 100% оксигенації PSV

Режим екстреної вентиляції VCV з урахуванням ідеальної маси тіла пацієнта

Неінвазивна вентиляція для режимів VCV, PCV, SIMV, PSIMV, PSV

Функція високопоточної назальної кисневої терапії

Апарат повинен забезпечувати моніторинг параметрів

- концентрація кисню на вдиху FiO2

- хвилинний обсяг вдиху MVi

- хвилинний обсяг видиху MVe

- дихальний обсяг вдиху VTi

- дихальний обсяг видиху VTe

- частота дихання F

- піковий тиск Ppeak

- PEEP

- середній тиск Pmean

- тиск плато Pplat

- індекс витоку

- Ti / Ttot

Апарат повинен забезпечувати графічне відображення наступних показників

Графік тиску

Графік потоку

Графік обсягу

Петлі P / V, P / Q, Q / V

Аппарат повинен мати можливість одночасного відображення не менше 2-х графіків, за вибором

Повинна бути присутня функція «Стоп-кадр» для можливості вимірювання абсолютних значень на графіках

Апарат повинен забезпечувати збереження трендів всіх вимірюваних параметрів не менше наж за 75 годин

Параметри вентиляції мають бути не гірше:

- максимальний потік в волюметричному режимі не менше 150 л / хв

- максимальний потік в режимах зі спонтанним диханням пацієнта не менше 230 л / хв

- частота дихання повинна регулюватись у межах 1 до 80 вд / хв

- співвідношення «TI / Ttot» повинно регулюватись в межах від 10 до 50%

- часу вдиху TI повинен регулюватись від 0,25 до 0,5сек.

- регулювання дихального об'єму в межах від 20 до 2000мл

- регулювання тиску при вдиху в межах від 5 до 60 см водного стовпчику

- регулювання РЕЕР в межах від 0 до 60 см водного стовпчику

- швидкість наростання тиску повинна мати діапазон від 50 до 120 см водного стовпчику

- чутливість експіраторного тригеру в дорослих повинна мати діапазон від 10 до 90% від пікової швидкості потоку

- межі чутливості тригеру вдиху мають бути від 0,5 до 10,0 л/хв

- концентрація кисню має регулюватись у межах від 21 до 100%

- частота подихів

Апарат повинен мати систему сигналізації тривог, яка має різний пріоритет, звукову та кольорову індикацію

Сигнали тривоги, які не регулюються користувачем: - Від'єднання пацієнта - Експіраторна обструкція - джерело живлення (відключення від мережі електроживлення) - акумулятор (відсутність, або незаряджений)

Можливість встановлення користувачем меж та граничних значень для спрацьовування сигналів тривоги наступних показників: - високий тиск - низький тиск - Високий / низький VTi - Високий / низький VTe - Високий / низький MVi - Високий / низький MVe - Висока / низька частота дихання - Висока / низька концентрація FiO2

У комплектацію апарату мають входити:

- інструкція з експлуатації

- кисневий шланг для приєднання до мережі або балону - дріт живлення 220 В - акумуляторна батарея (вбудована)

- кисневий датчик, клапан видиху, датчик потоку, бактеріальний фільтр

- контури для пацієнта багаторазові для дорослих, комплект аксесуарів до зволожувача, маски багаторазові для дорослих, тримач контуру.

лот 6 - Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії – 4 од.;

Вимоги:

Призначення: проведення анестезії

Можливість використання не менше ніж на 3 газів: O2, N2O, Air

Можливість використання наступних анестетиків: галотан, енфлюран, севофлюран (або аналогів)

Можливість встановлення не менше 2 випарників

Максимальний об’єм випарника не більше 250 мл

Наявність витратоміру ( 2хO2, 2хN2O, Air)

Наявність блоку датчиків з перемикачем для N2O, Air

Наявність клапану відсічення N2O

Наявність акумулятору

Наявність змішувача газів

Наявність випарника для севофлюрану

Наявність пасивної системи видалення анестетичних газів

Режими і методи ШВЛ: - примусова вентиляція з контролем по об’єму CMV - примусова вентиляція з контролем по тиску PCV - синхронізована примусова вентиляція, що перемежається SIMV - спонтанна вентиляція з підтримкою по тиску та PSV - ручна вентиляція - режим STBY (або аналог)

Дихальний об’єм не гірше від 0 до 1500 мл

РЕЕР не гірше 0-30см.вод.ст.

Чутливість тригера тиску не гірше від 0 до -30 см вод.ст.

Відношення вдих/видих 3.0:1 – 1:3.0

Частота дихання не гірше 5- 80 дих./хв.

Максимальний тиск не гірше ніж від 5 до 80 см вод.ст.

Піковий потік не гірше від 0 до 60 л/хв

Наявність автоматичного встановлення меж пікового тиску

Наявність регулятора тиску газів з клапаном скидання

Наявність клапану для резервного тиску

Наявність клапану продувки киснем

Наявність поглинаючої системи з абсорбентом

Наявність монітору: - дисплей монітору повинен бути з кольровим сенсорним екраном - розмір по діагоналі не менше 7″ - на монітор повинні виводитись режими та методи ШВЛ, сигнали тревоги

Встановлення тривог в межах не гірше: - низький піковий тиск 0-75 см вод.ст. - високий піковий тиск 5-80 см вод.ст. - відсутність тиску в газовій суміші - апное - низький заряд батареї - відсутність живлення від електромережі

Наявність вентилятора періодичної дії

Наявність мікропроцесора для керування приладом

Комплектація: Наркозно-дихальний апарат повинен мати у своєму складі: - базова стійка – 1од. - шланг подачі О2 довжиною не менше 5 м – 1 од. - шланг подачі N2O, довжиною не менше 5 м – 1 од. - шланг подачі повітря, довжиною не менше 5 м – 1 од. - випарник для севофлюрану – 1 од - контур пацієнта – 1 од. - маска пацієнта – 1 од. - компресор медичний – 1 од.

лот 7 - Наркозно-дихальний апарат – 4 од.;

Вимоги:

Загальні характеристики

Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційної анестезії по напівзакритому контуру у дорослих та дітей вагою від 4 кг

Вхідний тиск для O2, повітря та N2O, кПА, не менше 4-6 (х100)

Кріплення для балону О2

Кріплення для балону N2O

Тримач для газових балонів

Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона О2

Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона N2O

Апарат повинен мати шланг для O2, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для N2O, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для повітря, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для вакууму, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати випарник севорану

Апарат повинен мати випарник ізофлюрану

Манометри для O2, повітря та N2O при центральній системі подачі газів, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–10 (× 100)

Манометри для газового балона для O2, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–315 (× 100)

Манометри для газового балона для N2O, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–100 (× 100)

Апарат повинен мати додатковий вихід свіжого газу з роз'ємом діаметром 22 мм

Апарат повинен мати конектор 22 мм для додаткового виходу свіжого газу

Максимальний тиск, кПа, не менше 90(х 100)

Апарат повинен мати пасивну систему викиду відпрацьованих газів

Апарат повинен мати додатковий флоуметр О2

Вимірювання потоку О2 в діапазоні, не менше 0-10 л / хв.

Апарат повинен мати вмонтований аспіратор

Апарат повинен мати набір трубок для аспіратора

Апарат повинен мати конектор для під’єднання ємності аспіратора до апарату

Максимальний створюваний вакуум, кПа, не менше -0,8 (х 100)

Максимальний аспіраційний потік, не менше 35 л / хв

Апарат повинен мати блок ротаметрів

Діапазон вимірювання для O2, повітря та N2O, не менше 0,1 – 10 л / хв

Похибка, не більше 2%

Мінімальна концентрація O2 в суміші N2O / O2, не більше 25 %,

Мінімальний потік O2 для відкриття подачі N2O, не більше 0,3 л / хв,

Екстрена подача O2, фіксований потік, не менше 45 л / хв,

Мінімальний тиск рушійного газу, не більше 3 кПа

Піковий потік, не менше 120 л / хв,

Межа тиску, не більше 90 (х100) Па

Максимальний робочий тиск що регулюється, не менше 80 (х100) Па

Сигнал тривоги по високому тиску, не менше 10 - 80 Па,

Мінімальний тиск на видиху (мін. Межа тиску), не менше 1 Па

Дихальний об'єм, не менше 20-1500 мл

Похибка, не більше 5%

Хвилинний об'єм, не менше 0,2 - 60,0 л/хв,

Частота дихання, не менше 4 – 80 вд/хв

Похибка частоти дихання, не більше 5%

Співвідношення вдиху до видиху, не менше від 3:1 до 1:9,9

ПТКВ, не менше 4 - 20 (х100) Па

Тиск на вдиху, не менше 10 - 70 (х100) Па.

Інспіраторна пауза, не менше 0 – 70%

Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по об’єму

Апарат повинен мати режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції

Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по тиску

Апарат повинен мати режим вентиляції з підтримкою тиском

Тиск підтримки в режимі вентиляції з підтримкою тиском, не менше 4–50 (× 100) Па,

Тригер вдиху, не менше 1 – 10 л/хв

Тригер видиху, не менше 10 - 80%,

Моніторинг тиску в дихальних шляхах

Параметри що вимірюються: піковий тиск, тиск плато, ПТКВ

Діапазон тиску, не менше - 10 - 99 (х 100)Па

Похибка вимірювання не більше 2 Па

Апарат повинен мати датчик О2

Діапазон вимірювання не менше 0-100%

Похибка вимірювань не більше 2%

Сигнал тривоги по високому О2 не менше 19 – 100%

Сигнал тривоги по низькому О2 не менше 18 – 100%

Час наростання, не більше 6 с.

Дрейф не більше 1% за 24 години

Моніторинг об’єму

Діапазон що вимірюється не менше 20-1500 мл

Похибка вимірювання не більше 10%

Апарат повинен мати інтегровану дихальну систему

Апарат повинен мати запобіжний клапан, що регулюється (APL)

Настройка не менше 5–75 (× 100) Па

Апарат повинен мати багаторазовий абсорбер для дихальної системи

Апарат повинен мати фільтри для абсорбера не менше 40 шт.

Місткість, не менше 900 г.

Об’єм повинен бути не менше 1400 мл

Апарат повинен мати рідкокристалічний кольоровий дисплей

Діагональ дисплею повинна бути не менше ніж 8” дюймів

Апарат повинен мати сигнали тривоги при відхиленні від заданих параметрів

Сигнал тривоги при високому тиску в дихальних шляхах

Сигнал тривоги при високому тиску в системі

Сигнал тривоги при від'єднанні дихальної системи

Сигнал тривоги при низькому тиску рушійного газу

Сигнал тривоги при низькому заряді акумулятора

Сигнал тривоги при високому потоку свіжого газу

Сигнал тривоги при високому/низькому відсотку O2 на вдиху

Сигнал тривоги при високому / низькому хвилинному об'єм видиху

Сигнал тривоги при відключенні мережевого живлення

Апарат повинен мати акумуляторну батарею

Час роботи від акумулятора не менше 30 хв.

Напруга електромережі 220 В, 50/60 Гц

Вага апарату повинна бути не більше 115 кг.

Гарантійний термін на апарат повинен бути не менше 12 міс.

Комплектація апарату

Набір для спірометрії, що включає в себе -трубки для спірометрії не менше 25шт., довжиною не менше 2м. - датчик розходу, дорослий, не менше 2 шт. - датчик розходу, дитячий, не менше 1 шт. - одноразові бактеріальні фільтри не менше 100 шт.

Одноразові трубки для спірометрії не менше 5 шт., довжиною не менше 3м.

Одноразові бактеріальні фільтри не менше 50 шт.

Багаторазовий датчик потоку, дорослий

Багаторазовий датчик потоку, дитячий

Силіконовий мішок АМБУ не менше 1,5 л., що автоклавується

Силіконовий мішок АМБУ не менше 550 мл., що автоклавується

Маска силіконова розмір-0

Маска силіконова розмір-1

Маска силіконова розмір-2

Маска силіконова розмір-3

Маска силіконова розмір-4

Маска силіконова розмір-5

Мішок дихальний не менше 1 л

Мішок дихальний не менше 2 л.

Силіконова трубка для контуру, коротка, не менше 2 шт.

Силіконова трубка для контуру, довга, не менше 4 шт.

Перехідник Y-подібний внутрішній діаметр 15мм/зовнішній діаметр 22 мм, не менше 2 шт.

лот 8 - Наркозно-дихальний апарат з капнографічним монітором – 1 од.

Вимоги:

Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційної анестезії по напівзакритому контуру у дорослих та дітей вагою від 4 кг

Вхідний тиск для O2, повітря та N2O, кПА, не менше 4-6 (х100)

Кріплення для балону О2

Кріплення для балону N2O

Тримач для газових балонів

Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона О2

Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона N2O

Апарат повинен мати шланг для O2, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для N2O, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для повітря, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати шланг для вакууму, роз’єм DIN стандарту

Апарат повинен мати випарник севорану

Апарат повинен мати випарник ізофлюрану

Манометри для O2, повітря та N2O при центральній системі подачі газів, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–10 (× 100)

Манометри для газового балона для O2, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–315 (× 100)

Манометри для газового балона для N2O, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–100 (× 100)

Апарат повинен мати додатковий вихід свіжого газу з роз'ємом діаметром 22 мм

Апарат повинен мати конектор 22 мм для додаткового виходу свіжого газу

Максимальний тиск, кПа, не менше 90(х 100)

Апарат повинен мати пасивну систему викиду відпрацьованих газів

Апарат повинен мати додатковий флоуметр О2

Вимірювання потоку О2 в діапазоні, не менше 0-10 л / хв.

Апарат повинен мати вмонтований аспіратор

Апарат повинен мати набір трубок для аспіратора

Апарат повинен мати конектор для під’єднання ємності аспіратора до апарату

Максимальний створюваний вакуум, кПа, не менше -0,8 (х 100)

Максимальний аспіраційний потік, не менше 35 л / хв

Апарат повинен мати блок ротаметрів

Діапазон вимірювання для O2, повітря та N2O, не менше 0,1 – 10 л / хв

Похибка, не більше 2%

Мінімальна концентрація O2 в суміші N2O / O2, не більше 25 %,

Мінімальний потік O2 для відкриття подачі N2O, не більше 0,3 л / хв,

Екстрена подача O2, фіксований потік, не менше 45 л / хв,

Мінімальний тиск рушійного газу, не більше 3 кПа

Піковий потік, не менше 120 л / хв,

Межа тиску, не більше 90 (х100) Па

Максимальний робочий тиск що регулюється, не менше 80 (х100) Па

Сигнал тривоги по високому тиску, не менше 10 - 80 Па,

Мінімальний тиск на видиху (мін. Межа тиску), не менше 1 Па

Дихальний об'єм, не менше 20-1500 мл

Похибка, не більше 5%

Хвилинний об'єм, не менше 0,2 - 60,0 л/хв,

Частота дихання, не менше 4 – 80 вд/хв

Похибка частоти дихання, не більше 5%

Співвідношення вдиху до видиху, не менше від 3:1 до 1:9,9

ПТКВ, не менше 4 - 20 (х100) Па

Тиск на вдиху, не менше 10 - 70 (х100) Па.

Інспіраторна пауза, не менше 0 – 70%

Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по об’єму

Апарат повинен мати режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції

Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по тиску

Апарат повинен мати режим вентиляції з підтримкою тиском

Тиск підтримки в режимі вентиляції з підтримкою тиском, не менше 4–50 (× 100) Па,

Тригер вдиху, не менше 1 – 10 л/хв

Тригер видиху, не менше 10 - 80%,

Моніторинг тиску в дихальних шляхах

Параметри що вимірюються: піковий тиск, тиск плато, ПТКВ

Діапазон тиску, не менше - 10 - 99 (х 100)Па

Похибка вимірювання не більше 2 Па

Апарат повинен мати датчик О2

Діапазон вимірювання не менше 0-100%

Похибка вимірювань не більше 2%

Сигнал тривоги по високому О2 не менше 19 – 100%

Сигнал тривоги по низькому О2 не менше 18 – 100%

Час наростання, не більше 6 с.

Дрейф не більше 1% за 24 години

Моніторинг об’єму

Діапазон що вимірюється не менше 20-1500 мл

Похибка вимірювання не більше 10%

Апарат повинен мати інтегровану дихальну систему

Апарат повинен мати запобіжний клапан, що регулюється (APL)

Настройка не менше 5–75 (× 100) Па

Апарат повинен мати багаторазовий абсорбер для дихальної системи

Апарат повинен мати фільтри для абсорбера не менше 40 шт.

Місткість, не менше 900 г.

Об’єм повинен бути не менше 1400 мл

Апарат повинен мати рідкокристалічний кольоровий дисплей

Діагональ дисплею повинна бути не менше ніж 8” дюймів

Апарат повинен мати сигнали тривоги при відхиленні від заданих параметрів

Сигнал тривоги при високому тиску в дихальних шляхах

Сигнал тривоги при високому тиску в системі

Сигнал тривоги при від'єднанні дихальної системи

Сигнал тривоги при низькому тиску рушійного газу

Сигнал тривоги при низькому заряді акумулятора

Сигнал тривоги при високому потоку свіжого газу

Сигнал тривоги при високому/низькому відсотку O2 на вдиху

Сигнал тривоги при високому / низькому хвилинному об'єм видиху

Сигнал тривоги при відключенні мережевого живлення

Апарат повинен мати акумуляторну батарею

Час роботи від акумулятора не менше 30 хв.

Напруга електромережі 220 В, 50/60 Гц

Вага апарату повинна бути не більше 115 кг.

Гарантійний термін на апарат повинен бути не менше 12 міс.

Комплектація апарату

Набір для спірометрії, що включає в себе -трубки для спірометрії не менше 25шт., довжиною не менше 2м. - датчик розходу, дорослий, не менше 2 шт. - датчик розходу, дитячий, не менше 1 шт. - одноразові бактеріальні фільтри не менше 100 шт.

Одноразові трубки для спірометрії не менше 5 шт., довжиною не менше 3м.

Одноразові бактеріальні фільтри не менше 50 шт.

Багаторазовий датчик потоку, дорослий

Багаторазовий датчик потоку, дитячий

Силіконовий мішок АМБУ не менше 1,5 л., що автоклавується

Силіконовий мішок АМБУ не менше 550 мл., що автоклавується

Маска силіконова розмір-0

Маска силіконова розмір-1

Маска силіконова розмір-2

Маска силіконова розмір-3

Маска силіконова розмір-4

Маска силіконова розмір-5

Мішок дихальний не менше 1 л

Мішок дихальний не менше 2 л.

Силіконова трубка для контуру, коротка, не менше 2 шт.

Силіконова трубка для контуру, довга, не менше 4 шт.

Перехідник Y-подібний внутрішній діаметр 15мм/зовнішній діаметр 22 мм, не менше 2 шт.

Дисплей: - не менше 30 см по діагоналі; - роздільна здатність не гірше 800х600 - тип екрану РК, кольоровий (TFT). - Можливість відображення не менше ніж 10 числових показників та 6 кривих

Живлення: - від мережі змінного струму 220В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора (не менше 120 хвилин) - наявність не менше ніж двох портів для акумуляторних батарей, з окремою індикацією рівня зарядки

Електрокардіограма: - межі вимірювання не гірше ніж 20-250 уд/хв. з похибкою +\- 3 - не менше 7 відведень (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); - тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; - швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с

Дихання: - метод вимірювання – імпедансний; - діапазон вимірювання не гірше 3-120 др/хв.; - швидкість розгортання не гірше 6,5; 12,5; 25,0; 50,0 мм/с - наявність функції відображення від`єднання електроду

Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): - межі вимірювання для дорослих не гірше 40-200 мм.рт.ст.; - межі вимірювання для немовлят не гірше 40-240 мм.рт.ст.; - метод вимірювання – осцилометричний; - режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1,2,3,5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 хв.), безперервний (серії поступових вимірів на протязі 5 хв.); - систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 60-250 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; - діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 40-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; - середній артеріальний тиск не гірше дорослий/дитина 45-235 мм.рт.ст., новонароджений - 30-100 мм.рт.ст.; - діапазон відображення тиску не гірше 0-300 мм.рт.ст.;

Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): - межі вимірювання не гірше 1%-100%; - індекс перфузії не гірше 0,03%-20%; - швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; - наявність плетизмограми - частота пульсу не гірше 20-250 уд/хв. +\- 3 - точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2 , для новонароджених +\- 3, при низькому кровотоку +\- 2

Сегмент ST: - вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; - вимірювання рівня ST сегмента та межі тривог не гірше 0,2 мВ-2,0 мВ; - точність визначення зростання сегменту не гірше 5%;

Аналіз аритмій: - типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: PVCs, R on PVCs, Pair PVCs, RUN PVCs, Venticular rhythm, Venticular tachycardia, multiform PVCs, Venticular bigeminy, Venticular trigemity, Pause, Paced beat, Unknown Venticular Fibrillation, Asystole, Tachicardia, Bradicardia

Тренди - наявність пам`яті на не менше ніж на 1500 записів - можливість одночасного відображення не менше ніж двох графіків - інтервал зберігання даних не гірше ніж від 30 с до 120 хв

Температура: - межі вимірювання – від 15 до 45 ОС, з точністю 0,2 ОС - наявність не менше ніж двох каналів вимірювання

Капнографія: - параметри що повинні вимірюються та відображаються – et CO2, - діапазон 0-150 мм.рт.ст.; - можливість вимірювання частоти дихання 0-150 др/хв. з точністю не гірше 1 др/хв.; - датчики, що не потребують постійної калібровки. - час відображення капнограми, з моменту початку вимірювання не повинен перевищувати 20 сек - можливість вимірювання датчиками основного та бокового потоку

Загальні вимоги:

1. Апаратура повинна бути нова, та така, що не була у використанні. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо дати виготовлення товару.

2. Документальне підтвердження відповідності апаратури вимогам документації конкурсних торгів повинно бути наведено наступними документами:

- копією свідоцтва про державну реєстрацію з додатками/або переліком аксесуарів до нього, або копією сертифікату про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту;

- копією інструкції (паспорта) з експлуатації українською мовою;

3. Наявність на території України сервісної служби по обслуговуванню апаратури та сертифікованого інженера по обслуговуванню апаратури повинно бути підтверджене гарантійним листом щодо наявності сервісної служби на території України та копією сертифікату сервісного інженера, що сертифікований виробником запропонованої апаратури.

4. Термін гарантійного обслуговування апаратури має бути не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо гарантійного обслуговування апаратури.

5. Апаратура повинна бути не гіршим ніж у заявлених технічних вимогах. Для підтвердження Учасник надає:

- оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованої апаратури в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів;

- заповнену таблицю відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам документації конкурсних торгів, які повинні містити: вимоги замовника, параметри запропонованого Учасником товару, а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхилення від них.

6. Підтвердженням відповідності запропонованої апаратури технічним вимогам повинно підтверджуватись посиланнями на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації (каталозі, проспекту) виробника.

7. Термін поставки товару має становити двадцять днів з дати письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо терміну поставки товару.

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».