33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для постійної інфузії інсуліну, 4 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових помп (10678 Катетер для введення) - 1200 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Шуе-Т», або еквівалент.

2. Катетер повинен мати сталеву голку, довжиною 6 мм.

3. Катетер повинна встановлюватись під шкіру під кутом 90 градусів.

4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.

5. На кінці трубки повинне бути з’єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Лот 2 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових помп (10678 Катетер для введення) - 7200 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Сілует», або еквівалент.

2. Катетер повинен мати тефлонову канюлю, довжиною не менше 13 мм.

3. Канюля повинна встановлюватись під шкіру під кутом 20-45 градусів.

4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.

5. На кінці трубки повинне бути з’єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Лот 3 - 33140000-3 Медичні матеріали - Катетер для приладів інфузійної терапії для інсулінових помп (10678 Катетер для введення) - 30000 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Катетер типу «Квіксет», або еквівалент.

2. Катетер повинен мати тефлонову канюлю, довжиною не менше 6 мм.

3. Канюля повинна встановлюватись під шкіру під кутом 90 градусів.

4. Катетер повинен мати трубку, довжиною не менше 60 см.

5. На кінці трубки повинне бути з’єднання з резервуаром, сумісне з інсуліновою помпою.

Лот 4 - 33140000-3 Медичні матеріали - Резервуар до інсулінової помпи (35838 Акумулятивний інсуліновий резервуар для інфузійних насосів) - 38400 шт.

Вимоги (для підтвердження відповідності учасник надає гарантійний лист про їх виконання):

1. Пластикова, ударостійка, одноразова ємність для набору інсуліну.

2. Об’єм не менше 3,0 мл.

3. Пристрій стерильний та апірогенний.

4. Резервуар повинен бути сумісним з помпою.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстровані в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту, копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 15 (п’ятнадцяти) місяців або не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару.

4. Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки товару.

5. Обов`язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

13 202 304,00 грн (Тринадцять мiльйонiв двiстi двi тисячi триста чотири гривнi 00 копiйок), з ПДВ.