УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

- ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

- вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,

- тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

________________  №  ________________

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про оприлюднення інформації

щодо проведення тендеру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє для оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо проведення тендеру на закупівлю: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Витратні матеріали для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С - 10 найменувань).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Голова тендерного комітету –

заступник начальника управління

економіки                                                                                Леся ШМУЛЬКО

Лілія Беденок  284 08 10

33690000-3 Лікарські засоби різні (Витратні матеріали для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С - 10 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Витратні матеріали для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С - 10 найменувань, зокрема:

найменування 1 - Тест-система ІФА для визначення HBsAg (поверхневого антигену вірусу гепатиту В), розрахована на 1 дослідження (48319 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 2304 визначення;

найменування 2 - Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень HBsAg (поверхневого антигену вірусу гепатиту В) (48291 Вірус гепатиту B маркери антигени / антитіла IVD, контрольний матеріал) - 5 наборів;

найменування 3 - Тест-система для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту С методом полімеразної ланцюгової реакції, розрахована на 1 дослідження (30742 Набір для виявлення нуклеїнових кислот вірусу гепатиту С) - 2208 визначень;

найменування 4 - Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот із клінічних зразків, розрахований на 1 дослідження (52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD) - 2208 визначень;

найменування 5 - Тест-система ІФА для визначення сумарних антитіл до корового антигену вірусу гепатиту В (antiHBcore), розрахована на 1 дослідження (48315 Вірус гепатиту B загальні антитіла до оболонки IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 2304 визначення;

найменування 6 - Наконечник з фільтром 0,5-10 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 3000 шт.;

найменування 7 - Наконечник з фільтром 100-1000 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 9000 шт.;

найменування 8 - Наконечник з фільтром 10-200 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 5000 шт.;

найменування 9 - Пробірка для проведення досліджень методом ПЛР, вільна від ДНКаз та РНКаз (37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD) - 2500 шт.;

найменування 10 - Наконечник універсальний без фільтру 10-200 мкл (16822 Наконечник піпетки) - 12000 шт.

Особливі вимоги (на підтвердження відповідності учаснику необхідно надати копію настанови (інструкції) з експлуатації (застосування) витратних матеріалів, технічну документацію тощо):

Найменування 1 - Тест-система ІФА для визначення HBsAg (поверхневого антигену вірусу гепатиту В), розрахована на 1 дослідження (48319 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 2304 визначення:

1. Показники чутливості та специфічності ІФА тест-систем повинні бути документально підтверджені даними кваліфікаційних випробувань.

2.	Тест-система повинна бути призначена для виявлення HBsAg в сироватці або плазмі крові людини.

3.	Межа чутливості тест-систем на виявлення HBsAg має складати 0,06 нг/мл або менше, що повинно бути підтверджено за допомогою контрольних панелей сироваток.

4.	Специфічність тест-системи повинна бути не нижчою, ніж 99,95%, що має бути підтверджено за допомогою контрольних панелей сироваток.

5.	Можливість проведення досліджень як на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні тест-системи стрипової комплектації), так і з використанням стандартного обладнання для ІФА.

6.	Об’єм досліджуваної сироватки, що вноситься в лунку, повинен бути не більше 100 мкл.

7.	Розчин проявника повинен бути готовий до застосування і містити готову суміш тетраметилбензидину з субстратом.

8.	Принцип аналізу тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного ІФА «сендвіч»-варіанту з використанням біотин-стрептавідинового підсилення специфічного сигналу і застосуванням на першому етапі процедури одночасної інкубації сироваток і кон’югату. Час проведення аналізу - не більше 3-х годин. Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів в цій лунці з метою забезпечення контролю якості аналітичного етапу лабораторних досліджень.

9.	Загальний термін придатності тест-системи повинен бути не менше 18 місяців. Наявність можливості транспортування тест-системи за температури (9-25)ºС протягом не менше десяти діб. Після первинного розкриття тест-системи всі невикористані реагенти повинні зберігатися  при (2-8)°С впродовж  всього терміну придатності тест-системи.

Найменування 2 - Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень HBsAg (поверхневого антигену вірусу гепатиту В) (48291 Вірус гепатиту B маркери антигени / антитіла IVD, контрольний матеріал) - 5 наборів:

1. Зразки стандартної сироватки для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень ІФА повинні бути нативними зразками (рідка форма) сироватки крові людини.

2. Термін зберігання має складати не менше 1 року за температури мінус 20°С.

3. Флакон стандартної сироватки повинен містити 0,5 мл позитивної сироватки поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

4. Кількість досліджень в одному флаконі – не менше 5 незалежних постановок ІФА контрольного зразку.

5. Зразки стандартних сироваток не повинні містити антитіла до вірусу гепатиту С, ВІЛ-1,2 та антитіла до Treponema pallidum (надати документальне підтвердження від виробника).

6. Набір повинен складатися з не менше 25 флаконів по 0,5 мл позитивної сироватки поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

7. В разі необхідності у замовника, учасник повинен надати та встановити в лабораторії закладу охорони здоров’я м. Києва програму електронного обрахунку результатів тестування внутрішньолабораторного контролю якості ІФА досліджень та побудови контрольних карт. Для підтвердження відповідності учасник повинен надати відповідний гарантійний лист.

Найменування 3 - Тест-система для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту С методом полімеразної ланцюгової реакції, розрахована на 1 дослідження (30742 Набір для виявлення нуклеїнових кислот вірусу гепатиту С) - 2208 визначень:

1.	Набір реагентів має бути призначений для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР в режимі реального часу.

2.	Контрольні зразки входять до складу набору.

3.	Усі реагенти повинні бути готові до використання.

4.	Максимальний термін зберігання: не менше 12 місяців.

Найменування 4 - Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот із клінічних зразків, розрахований на 1 дослідження (52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD) - 2208 визначень:

1.	Набір реагентів має бути призначений для екстракції ДНК/РНК з плазми крові людини для подальшого дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

2.	Принцип методу виділення ДНК/РНК: осадження на магнітні частинки.

3.	Максимальний термін зберігання: не менше 12 місяців.

Найменування 5 - Тест-система ІФА для визначення сумарних антитіл до корового антигену вірусу гепатиту В (antiHBcore), розрахована на 1 дослідження (48315 Вірус гепатиту B загальні антитіла до оболонки IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 2304 визначення:

1. Показники чутливості та специфічності ІФА тест-систем повинні бути документально підтверджені даними кваліфікаційних випробувань.

2. Тест-система повинна бути призначена для виявлення сумарних антитіл класів IgG та IgM до корового антигену вірусу гепатиту В в сироватці або плазмі крові людини.

3. Межа чутливості тест-систем має складати не менше 99,95%, що повинно бути підтверджено за допомогою контрольних панелей сироваток.

4. Специфічність тест-системи повинна бути не нижчою, ніж 99,95%, що має бути підтверджено за допомогою контрольних панелей сироваток.

5. Можливість проведення досліджень як на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу (планшетні тест-системи стрипової комплектації), так і з використанням стандартного обладнання для ІФА.

6. Об’єм досліджуваної сироватки, що вноситься в лунку, повинен бути не більше 20 мкл.

7. Розчин проявника повинен бути готовий до застосування і містити готову суміш тетраметилбензидину з субстратом.

8. Принцип аналізу запропонованих тест-систем повинен базуватися на методі твердофазного непрямого ІФА з часом проведення аналізу не більше 2-х годин. Внесення зразка сироватки в лунку повинно супроводжуватися зміною кольору суміші реагентів в цій лунці з метою забезпечення контролю якості аналітичного етапу лабораторних досліджень.

9. Загальний термін придатності тест-системи повинен бути не менше 18 місяців. Наявність можливості транспортування тест-системи за температури (9-25)ºС протягом не менше десяти діб. Після первинного розкриття тест-системи всі невикористані реагенти повинні зберігатися при (2-8)°С впродовж  всього терміну придатності тест-системи.

Найменування 6 - Наконечник з фільтром 0,5-10 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 3000 шт.:

1. Наконечник повинен бути призначений для проведення ПЛР-аналізу: має бути стерильним, вільним від ДНК-аз та РНК-аз, апірогенним.

2. Наконечник з фільтром повинен бути універсальним та підходити за розмірами до різних типів дозаторів.

Найменування 7 - Наконечник з фільтром 100-1000 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 9000 шт.:

1. Наконечник повинен бути призначений для проведення ПЛР-аналізу: має бути стерильним, вільним від ДНК-аз та РНК-аз, апірогенним.

2. Наконечник з фільтром повинен бути універсальним та підходити за розмірами до різних типів дозаторів.

Найменування 8 - Наконечник з фільтром 10-200 мкл, вільний від ДНКаз та РНКаз (16822 Наконечник піпетки) - 5000 шт.:

1. Наконечник повинен бути призначений для проведення ПЛР-аналізу: має бути стерильним, вільним від ДНК-аз та РНК-аз, апірогенним.

2. Наконечник з фільтром повинен бути універсальним та підходити за розмірами до різних типів дозаторів.

Найменування 9 - Пробірка для проведення досліджень методом ПЛР, вільна від ДНКаз та РНКаз (37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD) - 2500 шт.:

- Пробірка повинна бути призначена для проведення ПЛР-аналізу: має бути стерильна, вільна від ДНК-аз та РНК-аз, апірогенна.

- Пробірка має бути на 0,2 мл.

3. Пробірка має бути прозорою із прозорою пласкою кришкою.

Найменування 10 - Наконечник універсальний без фільтру 10-200 мкл (16822 Наконечник піпетки) - 12000 шт.:

1. Наконечник повинен бути призначений для проведення ПЛР-аналізу: має бути стерильним, вільним від ДНК-аз та РНК-аз, апірогенним.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 70% від загального терміну придатності, якщо інше не передбачено технічними вимогами. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

8. Постачання медичних матеріалів повинно здійснюватися із забезпеченням відповідних умов зберігання (холодового ланцюга) згідно з інструкцією. Для підтвердження учасник надає відповідний гарантійний лист.

9. Пакування має забезпечувати збереження якості та цілісності товару. Пакування та маркування мають відповідати вимогам українського законодавства.

Маркування витратних матеріалів має бути здійснене у відповідності до  вимог технічних регламентів (містити знак відповідності, що супроводжується номером призначеного органу, який видав сертифікат; інформацію про уповноваженого представника виробника витратного матеріалу; назву та місцезнаходження виробника витратного матеріалу; дані, необхідні для ідентифікації витратного матеріалу, вміст упаковки; за необхідності – слово «Стерильно», код партії (після слова «Партія»), або серійний номер, каталожний номер, термін гарантійного безпечного використання витратного матеріалу із зазначенням року і місяця, знак одноразового застосування, інформацію про будь-які особливі умови зберігання; інформацію про будь-які застережні заходи; дату виробництва для активних витратних матеріалів).

Для підтвердження учасник надає відповідний гарантійний лист.

10. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

698 274,00 грн (Шістсот дев’яносто вісім тисяч двісті сімдесят чотири гривні 00 копійок), з ПДВ.