33140000-3 Медичні матеріали (Мішок уростомний з базовою пластиною для стомованих хворих - 2 найменування)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Мішок уростомний з базовою пластиною для стомованих хворих - 2 найменування:

найменування 1 - Пластина до мішка уростомного двухкомпонентного, з фланцем 50 мм (31071 Клейова пластина остоми) - 2100 шт.;

найменування 2 - Мішок уростомний двухкомпонентний, фланець 50 мм (31069 Мішок уростомний багатокомпонентний) - 6900 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина базова: пластина тривалого використання, на фланці розміщені «вушка» для кріплення поясу, фланець 50 мм, розмір для вирізання 10-45 мм, діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.

Уростомний мішок: двокомпонентний відкритий прозорий мішок із прозорого багатошарового поліетилену, який не пропускає запах, з додатковим шаром із сітчастої плівки з м’якого нетканого матеріалу на стороні мішка, яка контактує зі шкірою. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.

Уростомний мішок має вбудований антирефлюксний клапан для попередження висхідного інфікування, фланець 50 мм; об’єм від 375 мл до 660 мл.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів українською мовою.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше, як 75%, або не менше 12 місяців від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об`єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Наявність сертифікату Міжнародної організації по стандартизації (ISO). Для підтвердження учасник надає копію відповідного сертифікату.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

293 106,00 грн (Двісті дев’яносто три тисячі сто шість гривень 00 копійок), з ПДВ.