Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 42920000-1 Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання (пакувальна машина для стерилізації Seal 100)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 	8 000,00  грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики – Антикорозійний корпус з нержавіючої сталі. Вбудований контроль температури нагрівання. Якісні двосторонні леза. Управління напівавтоматичне. Максимальна ширина рулону 250 мм. Живлення 220/110V змінного струму, 50 Гц . Потужність 500Вт. Максимальна пакувальна ширина 250мм. Ширина звареного шва 10мм. Розміри (ШхГхВ) 430 x 340 x 250 мм. Вага 5,5 кг.

Якісні характеристики –  товар має відповідати вимогам чинного законодавства України.