Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 42940000-7 Машини для термічної обробки матеріалів (Ультразвукова мийка JP-080S)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 	44 000,00  грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики – Бак з нержавіючої сталі. Кошик із нержавіючої сталі. Таймер цифровий з можливістю налаштування від 1 до 30 хв. Корисний об'єм 22 л. Частота ультразвуку 40000 Гц. Функція підігріву в діапазоні 	20-80 ° С. Живлення AC 220 ~ 240В, 50/60Гц. Потужність нагріву 400 Вт. Додаткові функції. Має спеціальний кран для зливу відпрацьованої води. Розмір пристрою	530 мм х 325 мм х 285 мм. Розмір ванни	500 мм х 300 мм х 150 мм. Вага11 кг.

Якісні характеристики –  товар має відповідати вимогам чинного законодавства України.