33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення (Засоби догляду за важкохворими на амбулаторному етапі, 5 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33771000-5 Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення - Підгузок, розмір 4 (в межах діапазону від 7 до 19 кг) (35008 Дитячий підгузник) - 6750 шт.

Спеціальні вимоги:

- повинен мати еластичні бокові оборочки, розташовані з боків;

- повинен мати еластичний пояс на талії;

- повинен складатися з розподільних та поглинаючих шарів (поглинаючий полімер);

- повинен містити гіпоалергенний, нетоксичний матеріал.

На підтвердження зазначених вимог учасник повинен надати гарантійний лист.

Лот 2 - 33771000-5 Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення - Підгузок, розмір XS (більше 25 кг) (35008 Дитячий підгузник) - 11790 шт.

Спеціальні вимоги:

- підгузок з великою поглинальною здатністю;

- поглинальна здатність не менше 1300 мл (ISO);

- повинен бути виготовлений з гіпоалергенних матеріалів;

- повинен мати анатомічну форму;

- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

- внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

- повинен мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

- повинна бути система нейтралізації запаху;

- бокові поверхні повинні бути з нетканого дихаючого матеріалу;

- обхват талії 40-60 см.

На підтвердження зазначених вимог учасник повинен надати гарантійний лист.

Лот 3 - 33771000-5 Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення - Підгузок, розмір S (35008 Дитячий підгузник) - 24150 шт.

Спеціальні вимоги:

- підгузок з великою поглинальною здатністю;

- поглинальна здатність не менше 1500 (ISO);

- повинен бути виготовлений з гіпоалергенних матеріалів;

- повинен мати анатомічну форму;

- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

- внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

- повинен мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

- повинна бути система нейтралізації запаху;

- бокові поверхні повинні бути з нетканого дихаючого матеріалу.

На підтвердження зазначених вимог учасник повинен надати гарантійний лист.

Лот 4 - 33771000-5 Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення - Підгузок, розмір M (35008 Дитячий підгузник) - 10260 шт.

Спеціальні вимоги:

- підгузок з великою поглинальною здатністю;

- поглинальна здатність не менше 2625 мл (ISO);

- повинен бути виготовлений з гіпоалергенних матеріалів;

- повинен мати анатомічну форму;

- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

- внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

- повинен мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

- повинна бути система нейтралізації запаху;

- бокові поверхні повинні бути з нетканого дихаючого матеріалу.

На підтвердження зазначених вимог учасник повинен надати гарантійний лист.

Лот 5 - 33771000-5 Паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення - Підгузок, розмір L (35008 Дитячий підгузник) - 5010 шт.

Спеціальні вимоги:

- підгузок з великою поглинальною здатністю;

- поглинальна здатність не менше 2865 мл (ISO);

- повинен бути виготовлений з гіпоалергенних матеріалів;

- повинен мати анатомічну форму;

- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

- внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

- повинен мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

- повинна бути система нейтралізації запаху;

- бокові поверхні повинні бути з нетканого дихаючого матеріалу.

На підтвердження зазначених вимог учасник повинен надати гарантійний лист.

Загальні вимоги до лоту 1:

1. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар.

2. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними характеристиками, зазначеними в документації, що має бути підтверджено гарантійним листом.

3. Учасник повинен надати інструкцію щодо використання запропонованого товару.

4. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару.

5. Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки товару.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

Загальні вимоги до лотів 2-5:

1. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні. Для підтвердження цього учасник обов’язково надає:

а) копію декларації про відповідність вимогам Технічному регламенту щодо медичних виробів;

б) копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар;

3. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

4. Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ ISO. Для підтвердження відповідності вказаній вимозі учасник повинен надати копію відповідного документу.

5. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за якісними критеріями (кількістю поглинання) та технічними характеристиками, зазначеними в документації, що повинно бути підтверджено гарантійним листом.

6. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

7. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

8. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

9. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

10. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

372 642,30 грн (Триста сімдесят дві тисячі шістсот сорок дві гривні 30 копійок), з ПДВ.