Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - код ЄЗС ДК 021:2015 код 38430000-8   Детектори та аналізатори (НК 024:2019 – 61039 Портативний імунофлуоресцентний / спектрофотометричний аналізатор ІВД (Аналітична система для проведення кількісних експрес-тестів методом флуоресцентного імуноаналізу (код ДК 021:2015: 38434000-6 Тестери))

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 36 000,00 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

|  | Характеристика |
| --- | --- |
| Принцип роботи | Імунофлуоресцентний |
| Виробник / країна |  |
| Тип, марка, модель |  |
| SN |  |
| Дата виготовлення | 2021 р. |
| Дорогоцінні метали |  |
| Фізичні параметри | Розміри не більше 173 мм(ширина)× 210 мм(глибина) ×75.8 мм(висота) |
|  | Вага не більше 1.2 кг |
| Час дослідження | 3-15 хв. |
| Вивід даних | На дисплей / Принтер / ПК |
| Порти підключення | RS232, USB |
| Сертифікація | Наявність українського сертифікату про відповідність технічному регламенту згідно постанови КМУ 754 від 2 жовтня 2013 р. |
| Умови роботи Умови зберігання | Температура в приміщенні 10 °С ~ 30 °С Температура в приміщенні 10 °С ~ 50 °С |
| Експрес-тести, доступні для дослідження | - С-реактивного білка (CRP+hsCRP) - Прокальцитоніну - Тропоніну І - Міоглобіну - Серцевого білку, що зв’язує жирні кислоти (сБСЖК) - Натрійуретичного пептиду - Д-дімеру - Мікроальбумінурії - Глікованого гемоглобіну - Цистатіну С - Бета хоріонічного гонадотропіну - Альфа Фетопротеїну - Простатичного специфічного антигену - Ракового ембріонального антигену - Гормону Т3 - Гормону Т4 - Гормону ТТГ - Лютеїнізуючого гормону - Фолікулстимулюючого гормону - IgM та IgG до Сovid 19 - Антиген Сovid 19 - Інтерлейкин 6 - Феритин |
| Склад системи | Апарат для імунофлуоресцентного аналізу, блок живлення, кабель передачі даних, папір для принтера, інструкція з експлуатації українською мовою. |
| Гарантійний строк | Не 12 місяців |
| Строк поставки | До 31.12.2021р |
| Адреса поставки | 02094. м. Київ, вул. Краківська,13 |