Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 33140000-3 Медичні матеріали (34655 Марля неткана; 48125 Рулон марлевий, не стерильний; 44990 Лейкопластир до поверхневих ран; 48134 Серветка марлева стерильна; 58234 Стрічка ватяна)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 306 200 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики - відповідно до потреби для надання медичної допомоги пацієнтам лікарні необхідно закупити кисень медичний з наступними технічними характеристиками:

- Кисень медичний газоподібний у балонах місткістю 40 л (по 6,3 куб. м кожний) -  об’ємна частка кисню не менше -99,5%; у балоні тиск 14,7 Мпа.

- Кисень медичний рідкий – Фізико-хімічні показники кисню медичного згідно ДСТУ 6331-78.

Якісні характеристики - відповідно чинних норм законодавства України на перев’язувальні засоби.