33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Мовні  процесори, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33185200-2 Кохлеарні імплантати - Мовний процесор для системи кохлеарної імплантації Med-EL, або еквівалент (47374 Звуковий процесор для системи кохлеарної імплантації) - 1 шт.

Кількість - 1 шт.

Технічні вимоги до мовного процесору кохлеарної системи Med-El, або еквівалент

Мовний процесор:

- цифровий процесор; - завушний варіант мовного процесора; - можливість живлення мовного процесора від повітряно-цинкових елементів живлення; - можливість живлення мовного процесора від акумуляторів; - всенаправлений мікрофон; - можливість використання мовного процесора всіма групами пацієнтів; - кількість програм - не менше 4-х; - наявність пульта дистанційного керування; - наявність зарядного пристрою для акумуляторів; - сумісність з імплантами Med-El Combi40+, Med-El Pulsar, Med-El SonataTi100, або еквівалент

Лот 2 - 33185200-2 Кохлеарні імплантати - Мовний процесор для системи кохлеарної імплантації Cochlear, або еквівалент (47374 Звуковий процесор для системи кохлеарної імплантації) - 2 шт.

Кількість - 2 шт.

Технічні вимоги до мовного процесору кохлеарної системи Cochlear, або еквівалент

Мовний процесор:

- цифровий процесор; - завушний варіант мовного процесора; - можливість живлення мовного процесора від повітряно-цинкових елементів живлення; - можливість живлення мовного процесора від акумуляторів; - 2 всенаправлених мікрофони; - можливість використання мовного процесора всіма віковими групами пацієнтів; - наявність пристрою дистанційного керування; - наявність зарядного пристрою для акумуляторів; - кількість програм - не менше 4-х; - сумісність з імплантами Cochlear, або еквівалент

Особливі вимоги:

- дата виготовлення мовного процесора повинна бути не раніше 2020 року;

- наявність сервісного центру в м. Києві для виконання гарантійного та післягарантійного сервісу;

- учасник повинен забезпечити програмним, апаратним забезпеченням та його супроводом, навчити фахівців закладу охорони здоров’я м. Києва (не менше 2-х) налаштуванню мовних процесорів, які надійдуть до закладу охорони здоров’я, та подальшому переналаштуванню системи кохлеарної імплантації з видачею відповідного сертифікату;

- виконання гарантійного ремонту здійснюється в терміни, що не перевищують 30 днів.

Для підтвердження відповідності особливим вимогам учасник надає гарантійний лист про їх виконання.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту, копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із  застосування медичних виробів.

3. Товар може бути вітчизняного або іноземного виробництва та повинен відповідати вимогам ДСТУ ISO, зазначеним у сертифікаті відповідності. Для підтвердження учасник надає копію сертифікату відповідності.

4. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за якісними критеріями та технічними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист-підтвердження щодо відповідності заявленим характеристикам.

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує технічні характеристики, можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист щодо терміну придатності запропонованого товару.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 111 500,51 грн (Один мiльйон сто одинадцять тисяч п’ятсот гривень 51 копiйка), з ПДВ.