Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 	60 000,00 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики – Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому приміщенні на протязі 5 ( п’яти) днів з моменту отримання заявки від Замовника. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника. Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.

Поточний ремонт  виконується Учасником на підставі заявки лікувального закладу, або в разі виявлення такої необхідності при виконанні послуг з технічного обслуговування медичного обладнання.

Якісні характеристики - Технічне обслуговування медичного обладнання включає в себе всі заходи, пов'язані із забезпеченням належного рівня обслуговування і обмеженням часу простою медичних приладів в закладі.