33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для хворих на бульозний епідермоліз, 17 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов’язка атравматична Atrauman® Silicone 7,5 см х 10 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 2160 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилентерафталат).

2.	Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).

3.	Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.

4.	Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.

5.	Пов’язка повинна бути стерильна.

6.	Розмір 7,5 см х 10 см.

Лот 2 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали -  Пов’язка атравматична Atrauman® Silicone 10 см х 20 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 2160 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилентерафталат).

2.	Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).

3.	Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.

4.	Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.

5.	Пов’язка повинна бути стерильна.

6.	Розмір 10 см х 20 см.

Лот 3 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов’язка атравматична Atrauman® Silicone 20 см х 30 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 3420 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилентерафталат).

2.	Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).

3.	Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.

4.	Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.

5.	Пов’язка повинна бути стерильна.

6.	Розмір 20 см х 30 см.

Лот 4 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Серветка з нетканого матеріалу Medicomp® 10 см х 10 см, або еквівалент (48130 Серветка неткана, нестерильна) - 16600 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Серветка з нетканого матеріалу білого кольору.

2.	Виготовлена із віскози та поліефіру, без зв'язувальних речовин та оптичних освітлювачів.

3.	М'яка, повітропроникна. Серветка має 4 шари. Краї рівні, без залишків матеріалу.

4.	Серветка повинна бути стерильна.

5.	Розмір 10 см х 10 см.

Лот 5 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-fix® 6 см х 4 м, або еквівалент (58964  Бандаж утримуючий неадгезивний) - 2760 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Бинт - м'який, крепованої структури.

2.	Склад - віскоза, поліамід.

3.	Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4.	Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5.	Розмір 6 см х 4 м.

Лот 6 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-fix® 8 см х 4 м, або еквівалент (58964 - Бандаж утримуючий неадгезивний) - 3240 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Бинт - м'який, крепованої структури.

2.	Склад - віскоза, поліамід.

3.	Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4.	Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5.	Розмір 8 см х 4 м.

Лот 7 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-fix® 10 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 4320 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Бинт - м'який, крепованої структури.

2.	Склад - віскоза, поліамід.

3.	Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4.	Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5.	Розмір 10 см х 4 м.

Лот 8 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-fix® 12 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 3960 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Бинт - м'який, крепованої структури.

2.	Склад - віскоза, поліамід.

3.	Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4.	Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5.	Розмір 12 см х 4 м.

Лот 9 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 6 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 1740 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Когезивний, фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення.

2.	Склад: 43% віскоза, 37% бавовна, 20% поліамід. Еластичний, розтяжність 80%.

3.	Має добру повітропроникність, не скручується, не сковує рухів. Гіпоалергенний.

4.	Розмір 6 см х  4 м.

Лот 10 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт когезивний фіксуючий Peha-haft® 10 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 2904 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Когезивний, фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення.

2.	Склад - 43% віскоза, 37% бавовна, 20% поліамід. Еластичний, розтяжність 80%.

3.	Має добру повітропроникність, не скручується, не сковує рухів. Гіпоалергенний.

4.	Розмір 10 см х 4 м.

Лот 11 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® 10 см х 10 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 2600 шт..

Спеціальні вимоги:

1.	Зовнішня сторона пов'язки - вологовідштовхувальний поліпропіленовий шар білого кольору.

2.	Внутрішній шар пов'язки - абсорбучий шар із м'якої розпушеної целлюлози.

3.	Пов’язка повинна бути стерильна.

4.	Розмір 10 см х 10 см.

Лот 12 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® 10 см х 20 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 1800 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Зовнішня сторона пов'язки - вологовідштовхувальний поліпропіленовий шар білого кольору.

2.	Внутрішній шар пов'язки - абсорбучий шар із м'якої розпушеної целлюлози.

3.	Пов’язка повинна бути стерильна.

4.	Розмір 10 см х 20 см.

Лот 13 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® Plus 10 см х 10 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 1680 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Сорбційна основа - розпушена целлюлоза із суперабсорбуючим полімером, вкрита нетканим шаром для забезпечення рівномірного розподілу рідини в середині пов'язки.

2. Зовнішній шар - водовідштовхувальний, повітропроникний нетканий матеріал зеленого кольору.

3. Шар, що контактує з раною - атравматичний, м’який, двошаровий нетканий матеріал, внутрішня поверхня якого має сильний капілярний ефект.

4. Пов'язка м'яка, повітропроникна, легко моделюється на різних ділянках тіла.

5. Пов’язка повинна бути стерильна.

6. Розмір 10 см х 10 см.

Лот 14 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® Plus 10 см х 20 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 1680 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Сорбційна основа - розпушена целлюлоза із суперабсорбуючим полімером, вкрита нетканим шаром для забезпечення рівномірного розподілу рідини в середині пов'язки.

2.	Зовнішній шар - водовідштовхувальний, повітропроникний нетканий матеріал зеленого кольору.

3.	Шар, що контактує з раною - атравматичний, м’який, двошаровий нетканий матеріал, внутрішня поверхня якого має сильний капілярний ефект.

4.	Пов'язка м'яка, повітропроникна, легко моделюється на різних ділянках тіла.

5.	Пов’язка повинна бути стерильна.

6.	Розмір 10 см х 20 см.

Лот 15 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гідрогель Hydrosorb® Gel 15 г, або еквівалент (47764 Пов'язка на рану гідрогелева, стерильна) - 340 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Прозорий, в'язкий гель.

2.	Склад:  розчин Рінгеру, гліцерин, гідроксиетилцелюлоза, карбоксіметилцелюлоза. Не містить поліетиленгліколь.

3.	Забезпечує вологе середовище в рані, що сприяє її загоєнню. Має здатність пом'якшувати сухий некротичний струп, полегшує видалення некротичних тканин, поглинає рановий секрет.

4.	Стерильний.

5	Зовнішній вигляд - 15 г в шприці з дозатором.

Лот 16 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Розчин для іригації ран Prontosan®, флакон 350 мл,  або еквівалент  (57973 Протимікробний іригаційний розчин для ран, стерильний) - 672 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Готовий до застосування стерильний розчин для чищення, полоскання та зволоження гострих, хронічних, інфікованих та неінфікованих шкірних ран.

2.	Прозорий, безбарвний і практично без запаху водний розчин.

3.	Розчин не повинен подразнювати шкіру, повинен добре переноситися; безболісно наноситися та не пригнічувати гранулювання і епітелізацію.

4.	Флакон 350 мл.

Лот 17 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гель для ран Prontosan® X, туба 250 г, або еквівалент (57973 Протимікробний іригаційний розчин для ран, стерильний) - 207 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Готовий до застосування стерильний гель для очищення, зволоження та знезараження гострих, хронічних, інфікованих та неінфікованих шкірних ран.

2.	Гель для ран не повинен подразнювати шкіру, повинен добре переноситися; безболісно наноситися та не пригнічувати гранулювання і епітелізацію.

3.	Термін зберігання гелю для ран має бути не менш 8 тижнів після його відкриття.

4.	Туба 250 г.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 15 місяців або не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Наявність належної системи управління якістю виробництва (Сертифікат Системи управління якістю ДСТУ EN ISO 13485:2018 або сертифікат міжнародного стандарту Системи управління якістю EN ISO 13485:2016). Для підтвердження учасник надає копію відповідного документу.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

2 378 204,90 грн (Два мільйони триста сімдесят вісім тисяч двісті чотири гривні 90 копійок), з ПДВ.