Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - (ЄЗС ДК 021:2015) код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги з демонтажу, монтажу кондиціонерів)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 	7 500,00 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики – Послуги включають весь технологічний процес, надання послуг з монтажем, демонтажем або чисткою кондиционерів (внутрішній і зовнішній блок, системи кріплення блоків, прокладання або демонтаж фреонових магістралей, дренажних систем, шлангів, штробіння або пробивання стін тощо), іншого допоміжного обладнання (коробів для фреонових магістралей, коробів для системи електроживлення, резеток тощо), проведення відповідних замірів та заправку обладнання (або відкачку) фреоном, необхідний запуск обладнання і перевірку його роботи на всіх режимах. Надати гарантійний лист.

Якісні характеристики -  послуги, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали для надання послуг, які є предметом закупівлі відповідно чинних норм законодавства України.