33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, 6 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для проведення біохімічних досліджень крові - 46 найменувань.

Найменування 1 - Альбумін СР (59071 Альбумін ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз) - 21 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Сукцинатний буфер - 87 ммоль/л;

- Бромкрезоловий зелений - 0,2 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту - 99 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 2 - АЛТ СР (Аланінамінотрансфераза) (52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 27 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: L-аспартат - 320 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л;

- R2: 2-оксоглутарат - 85 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 56 мл., R2 - 14 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 3 - АСТ СР (Аспартатамінотрансфераза) (52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 27 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: L-аланін - 700 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л;

- R2: 2-оксоглутарат - 65 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 56 мл, R2 - 14 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 4 - Білірубін, Загальний СР (53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 50 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Фосфатний буфер - 50 ммоль/л;

- R2: HCl - 130 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 29,5 мл, R2 - 9,8 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 5 - Білірубін, Прямий СР (53233 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Сульфамінова кислота - 100 ммоль/л;

- R2: HCl - 900 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 24 мл, R2 - 7 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 6 - Креатинін 120 CP (53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 105 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Гідроксид натрію - 0,25 ммоль/л;

- R2: Пікринова кислота - 20,5 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 -  27,5 мл, R2 - 8 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 7 - Загальний білок 100 CP (61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Натрію хлорид тартрат - 30 ммоль/л;

- Натрію гідроксид - 200 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту - 29,5 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 8 - Сечовина CP (53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 60 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: 2-оксоглутарат - 9 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л;

- R2: НАДH - 1,3 ммоль/л;

- Азид натрію < 1 г/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 60 мл, R2 - 15 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 9 - Кальцій АС СР (45789 Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Арсеназо III - 200 мкмоль/л.

3. Об’єм реагенту - 90 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 10 - Фосфор CP (59123 Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз ) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Молібдат аммонію - 650 мкмоль/л.

3. Об’єм реагенту - 29,5 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 11 - Залізо СР (54758 Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Тіосечовина - 120 ммоль/л;

- R2: Тіосечовина - 120 ммоль/л.

3.Об’єм реагенту: R1 - 60 мл, R2 - 20 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 12 - Феритин 2 СР (53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Гліциновий буфер;

- R2: Суспензія латексу.

3. Об’єм реагенту: R1 - 14 мл, R2 - 10 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 13 - Трансферин СР (59041 Трансферрин ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: NaCl - 180 ммоль/л;

- R2: NaCl - 300 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 28 мл, R2 - 6 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 14 - Глюкоза PAP CP (53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Фенол - 10 ммоль/л;

- 4-аміноантипірин - 0,3 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту - 90 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 15 - Холестерин CP (53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 22 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Фенол - 5 ммоль/л;

- 4-аміноантипірин - 0,3 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту - 90 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 16 - HDL Прямий СР (Холестерин ЛВЩ) (53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 28 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 о/л;

- R2: 4-аміноантипірин < 1 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 -  62 мл, R2 - 21 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 17 - LDL Прямий СР (Холестерин ЛНЩ) (53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 о/л;

- 4-аміноантипірин < 0,1%;

- R2: Детергент 2 < 1,0%.

3. Об’єм реагенту: R1 - 28 мл, R2 - 10 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 18 - Тригліцериди СР (53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 24 шт

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Азид натрія - 7,99 ммоль/л;

- Магнієва сіль - 14,8 ммоль/л;

- 4-аміноантипірин - 0,31 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту - 90 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 19 - Ревматоїдний фактор CP (55111 Ревматоїдний фактор IVD, набір, нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: буферний розчин;

- R2: Суспензія латексу.

3. Об’єм реагенту: R1 - 22 мл, R2 - 9 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 20 - ЦРП СР (С-реактивний білок) (53705 C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз) - 35 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: буферний розчин гліцину;

- R2: Суспензія латексу.

3. Об’єм реагенту: R1 - 25 мл, R2 - 23,5 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 21 - АСО 2 СР (Антистрептолізин) (59055 Бета-гемолітичний стрептокок А антитіла до стрептолізин O ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Гліциновий буфер;

- R2: Суспензія латексу.

3. Об’єм реагенту: R1 - 22,5 мл, R2 - 8,5 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 22 - Сечова кислота CP (53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 31 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Аскорбатоксидаза ≥ 1100 о/л;

- Азид натрія < 0,1%;

- R2: 4-аміноантипірин - 1,8 ммоль/л;

- Азид натрія < 0,1%.

3. Об’єм реагенту: R1 - 60 мл, R2 - 15 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 23 - АЛП СР (Лужна фосфатаза) (52930 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 27 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Сульфат магния - 2,0 ммоль/л;

- Азид натрія < 1 г/л;

- R2: п-нитрофенилфосфат - 80 ммоль/л;

- Азид натрія < 1 г/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 26 мл, R2 - 6,5 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 24 - Магній RTU (46795 Магній (Mg2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- Ксилиділ синій - 110 мкмоль/л;

3. Об’єм реагенту - 2х25 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 25 - Мікро АЛЬБУМІН 2 СР (53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- R1: Натрію хлорид - 50 ммоль/л;

- R2: Натрію хлорид - 165 ммоль/л.

3. Об’єм реагенту: R1 - 29 мл, R2 - 6 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 26 - МультіКалібратор (47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 10х3 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 27 - Калібратор HDL (Холестерин ЛВЩ) (44696 Калібратор для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD) - 3 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 2х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 28 - Калібратор LDL (Холестерин ЛНЩ) (41728 Холестерин IVD низького тиску ліпопротеїнів (ЛПНЩ), калібратор) - 3 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 2х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 29 - Калібратор АСО 2 (Антистрептолізин) (51744 Бета-гемолітичний стрептокок групи А антитіла до стрептолізин O IVD, калібратор) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 30 - Калібратор ЦРП (С-реактивний білок) (41838 С-реактивний білок (CRP) IVD, калібратор) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 31 - Калібратор RF (Ревматоїдний фактор) (42230 Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 32 - Калібратор Феритин (41927 Феритин IVD, калібратор) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Об’єм реагенту - 4х1 мл.

2. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 33 - Калібратор SP (54977 Імуноглобулін A антитіла (анти-IgA) IVD, калібратор) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 34 - Сегменти кювет з штативом Р400 (61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання) - 900 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Адаптовані для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 35 - Контроль N (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований контроль на основі сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 10х5 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 36 - Контроль Р (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований контроль на основі сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 10х5 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 37 - Контроль SP Низький рівень (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Рідкий контроль на основі плазми крові людини.

2. Об’єм реагенту - 3х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 38 - Контроль SP Високий рівень (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Рідкий контроль на основі плазми крові людини.

2. Об’єм реагенту - 3х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 39 - Контроль Імуно І L/H (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований контроль, отриманий з об'єднаних зразків сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - L (низький рівень) 1х3 мл, Н (високий рівень) 1х3 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 40 - Контроль Імуно ІІ L/H (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Ліофілізований контроль, отриманий з об'єднаних зразків сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - L (низький рівень) 1х3 мл, Н (високий рівень) 1х3 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 41 - Контроль Білок L/H (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 3 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Рідкий контроль на основі 30 зразків сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - L (низький рівень) 2х1 мл, Н (високий рівень) 2х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 42 - Калібратор Білок (41430 Іммуноглобулін IVD каппа / лямбда, калібратор) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Рідкий калібратор на основі 30 зразків сироватки крові людини.

2. Об’єм реагенту - 4х1 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 43 - Депротеінізатор CP (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Реагент повинен бути готовим до використання.

2. До складу має входити:

- гідроксид натрію < 0,5%.

3. Об’єм реагенту - 29 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 44 - Пресітест Розчин (58048 Розчин для калібрування / перевірки оптичного інструменту ІВД) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Розчин повинен бути готовим до використання.

2. Об’єм реагенту - 15 мл.

3. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 45 - Ділюент Зразків СР (58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Розчин повинен бути готовим до використання.

2. pH - 7,1-7,3.

3. Об’єм реагенту - 99 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Найменування 46 - Клін-Чем 99 CP (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Розчин повинен бути готовим до використання.

2. Натрію гідроксид < 2%.

3. Об’єм реагенту – 4х99 мл.

4. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

Лот 2 -  33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Рактиви для дослідження крові на згортання - 12 найменувань.

Найменування 1 - Набір для визначення ПЧ (30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD) - 9 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х4 мл.

2. Набір повинен бути рідким, готовим до використання, призначеним для визначення протромбінового часу, а також факторів II, V, VII і X.

3. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл.

4. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 12 днів за температури 2-8°С.

5. Доступні межі інтерференцій: гепарин 0,75 ≤ МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 8 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л.

6. Точність у межах аналізу: CV<0,6%.

Найменування 2 - Набір для визначення АЧТЧ (55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 9 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х2 мл.

2. Набір повинен бути рідким, готовим до використання, призначеним для визначення активованого часткового тромбопластинового часу, а також факторів I, II, V, VIII, IX, X, XI та XIІ.

3. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.

4. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°С.

5. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 3,4 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л.

6. Точність у межах аналізу: CV<0,5%.

Найменування 3 - Набір для визначення ТЧ (55987 Тромбіновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х3 мл.

2. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення тромбінового часу.

3. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл.

4. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 15 днів за температури 2-8°С.

5. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 3,4 г/л; тригліцерид ≤ 4 ммоль/л; білірубін ≤ 240 мкмоль/л.

6. Точність у межах аналізу: CV<2,1%.

Найменування 4 - Набір для визначення фібриногену (55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 9 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х2 мл.

2. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса.

3. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.

4. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°С.

5. Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 2,0 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л.

6. Точність у межах аналізу: CV<2,2%.

Найменування 5 - Набір для визначення Д-димеру (47349 D-димер IVD, реагент) - 20 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування:

- буфер: 3х6,5 мл;

- латексні частинки: 3х2,5 мл.

2. Набір повинен бути придатним для визначення концентрації Д-димеру за допомогою фотометричного вимірювання.

3. Діапазон вимірювання: не гірше як 0,22-5,0 мкг ФЕОд/мл без розчинення зразка.

5. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 тижнів за температури 2-8°С.

6. Хук-ефект високої дози повинен бути відсутній при концентраціях до 25 мкг ФЕО/мл.

7. Точність: у межах аналізу - CV<2,8%; між аналізами - CV<7,5%.

Найменування 6 - Контрольна плазма (55996 Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування:

- рівень 1: 10х1 мл;

- рівень 2: 10х1 мл.

2. Контрольна плазма, що призначена для внутрішнього контролю якості системи вимірювання коагуляції, а саме для тестів на ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ та антитромбін ІІІ.

3. Реагент повинен бути отриманий з антикоагульованої, пулованої плазми людини від здорових донорів зі стабілізатором та консервантом.

4. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 4 години при температурі 20-25°С та не менш як 30 днів при температурі -20°С.

Найменування 7 - Контрольна плазма Д-димеру (47347 D-димер IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування:

- рівень 1: 5х1 мл;

- рівень 2: 5х1 мл.

2. Контрольна плазма для проведення контролю якості вимірювання концентрації Д-димеру.

3. Термін придатності після відкриття флакону: 8 годин при 20-25°С та 48 годин при 2-8°С.

Найменування 8 - Розчин імідазолу (55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 3 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х15 мл.

2. Буферний розчин, що має бути придатним для розведення контрольного матеріалу, калібраторів та людських зразків при проведенні коагуляційних тестів на визначення ПЧ, фібриногену, Д-димеру, факторів.

3. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°С.

Найменування 9 - Розчин кальцію хлориду (30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD) - 7 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х4 мл.

2. 0,025М буферний розчин кальцію хлориду із консервантом.

3. Готовий до використання. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°С.

Найменування 10 - Розчин для промивання Dia-SORB, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 10 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 12х15 мл.

2. Призначений для щоденного обслуговування та очищення автоматичних аналізаторів для діагностичних вимірювань.

2. Гіпохлоритний реагент для промивання, що очищає від клітин, а також білків та тригліцеридів шляхом окисного перетравлення та солюбілізації миючого засобу.

3. Склад: гіпохлорит натрію ≤5,0%, гідроксид калію ≤1,0% та детергент ≤1,0%.

4. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).

Найменування 11 - Розчин для промивання Coag Cleaner, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 40 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 1х4,5 л.

2. Розчин призначений для щоденного обслуговування аналізаторів гемостазу та містить ПАР у кількості не більше 1%.

3. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).

Найменування 12 - Розчин для промивання Diaclean-SYS, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1. Фасування: 1х100 мл.

2. Гіпохлоритний промивний розчин для очищення відкладення клітин, білків та тригліцеридів шляхом кислотного розкладання.

3. Вміст: гіпохлорит натрію ≤16,0%.

4. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).

Лот 3 - 33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для дослідження крові Cross-match - 6 найменувань.

Найменування 1 - Розчин для контролю якості (QC), 2 мл (56918 Числені СD-клітинні маркери ІВД, калібратор) - 1 упаковка.

Спеціальні вимоги:

1. Повинен бути призначений для контролю якості.

2. Кінцевий термін придатності - 1 рік після відкриття флакону.

3. Температура зберігання від 2°C до 8°C.

4. Розчин повинен містити частки розміром 3,0 мкм з однаковою інтенсивністю флуорисценції.

4. Адаптований для роботи на  проточному цитометрі модель NL-CLC, виробника Cytek Biosciences.

Найменування 2 - Анти-людські IgG антитіла, 25 тестів (56917 Числені CD-клітинні маркери ІВД, антитіла) - 48 упаковок.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення: проточна цитометрія.

2. Моноклональне антитіло.

3. Формування комплексу з Fc фрагментом у складі IgG антитіл.

4. Адаптований для роботи на проточному цитометрі модель NL-CLC, виробника Cytek Biosciences.

Найменування 3 - Розчин анти-CD3 антитіл, 100 тестів (56917 Числені CD-клітинні маркери ІВД, антитіла) - 12 упаковок.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення: проточна цитометрія.

2. Моноклональне антитіло.

3. Формування комплексу з СD3 на поверхні Т-лімфоцита.

4. Адаптований для роботи на проточному цитометрі модель NL-CLC, виробника Cytek Biosciences.

Найменування 4 - Розчин анти-CD19 антитіл, 100 тестів (56917 Числені CD-клітинні маркери ІВД, антитіла) - 12 упаковок.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення: проточна цитометрія.

2. Моноклональне антитіло.

3. Формування комплексу з СD19 на поверхні В-лімфоцита.

4. Адаптований для роботи на проточному цитометрі модель NL-CLC, виробника Cytek Biosciences.

Найменування 5 - Поживне середовище, 450 мл (62068 Живильне середовище для культивування клітин ex vivo) - 15 од.

Спеціальні вимоги:

1. Адаптоване для роботи на проточному цитометрі моделі NL-CLC, виробника Cytek Biosciences.

Найменування 6 - Фетальна бичача сироватка, 20 мл (62068 Живильне середовище для культивування клітин ex vivo) - 15 упаковок.

Спеціальні вимоги:

1. Адаптована для роботи на проточному цитометрі моделі NL-CLC, виробника Cytek Biosciences, або еквівалент.

Лот 4 - 33696500-0 Лабораторні реактиви - Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів - 25 найменувань.

Найменування 1 - Панелі брейкпойнт (комбіновані панелі для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів), тип 33 (50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 60 пачок.

Спеціальні вимоги:

Призначені для визначення чутливості і/або для ідентифікації на рівні видів швидкозростаючих аеробних і факультативних грампозитивних коків, деяких вибагливих аеробних грампозитивних коків.

Найменування 2 - Панелі комбіновані для  ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних мікроорганізмів, тип 83 (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 60 пачок.

Спеціальні вимоги:

Призначені для визначення чутливості аеробних і факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і (або) їх ідентифікації до рівня виду.

Найменування 3 - Кришки лотків (62229 Ковпачок пробірки / посудини) - 3 компл..

Спеціальні вимоги:

1. Використовується для запобігання випаровування.

2. Можливість використовувати повторно.

Найменування 4 - Комплект для перенесення інокуляту, 240 шт. (61712 Інокуляція мікробіологічного зразка / пристрій для штрихування ІВД) - 11 компл..

Спеціальні вимоги:

1. Призначений для регідратації та інокуляції планшетів.

2. Об' єм фасування: 240 штук в упаковці.

Найменування 5 - Пептидаза, 30 мл (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі ).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 6 - Пептидаза, 250 мл (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 7 - Альфа Нафтол, 1,5 г (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 24 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

Найменування 8 - Хлорид заліза, 10%, 30 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 9 - Хлорид заліза, 10%, 250 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 10 - Реагент Ковача, 30 мл (43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 3 краплі).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 11 - Реагент Ковача, 250 мл (43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 3 краплі).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 12 - Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 30 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 13 - Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 250 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 14 - Гідроксид калію, 40%, 30 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 15 - Гідроксид калію, 40%, 250 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 16 - Сульфанілова кислота, 0,8%, 30 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 30 мл.

Найменування 17 - Сульфанілова кислота, 0,8%, 250 мл (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 2  шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

2. Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 18 - Мінеральне масло, 250 мл (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується для нашарування масла для проведення біохімічної реакції (лунки ARG і URE по 3 краплі).

Об' єм фасування: 250 мл.

Найменування 19 - Система для інокуляції PROMPT, 60 шт. (15155 Інокуляційна петля IVD) - 40 пачок.

Спеціальні вимоги:

Використовується для інокуляції бактерій.

Об' єм фасування: 60 шт. в пачці.

Найменування 20 - Наліпка з штрих-кодом (61712 Інокуляція мікробіологічного зразка / пристрій для штрихування ІВД) - 1 компл..

Спеціальні вимоги:

Використовується для друку етикетки зі штрих кодами.

Найменування 21 -  Вода для посіву, 3 мл (Inoculum Water, 3 ml) (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 8 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції.

Об' єм фасування: 3 мл.

Найменування 22 - Вода для посіву з плюроніком, 25 мл (Inoculum Water with PLURONIC, 25 ml) (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції.

Об' єм фасування: 25 мл.

Найменування 23 - Панелі для визначення чутливості до антибіотіків стрептококів, тип 6 (MICroSTREP plus Panel, Type 6) (59193 Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД) - 10 пачок.

Спеціальні вимоги:

Призначені для визначення чутливості до антибіотиків стрептококів.

Найменування 24 - Розчин хлориду натрію для інокуляції, 3 мл (Inoculum Saline, 3 ml) (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується в процесі зчитування даних при повторному проведенні тесту.

Об' єм фасування: 3 мл.

Найменування 25 - Бульйон Мюллера-Хінтон з 3% лізованої кінської крові, 25 мл (MH Broth with 3% LHB, 25 ml) (58641 Бульйон Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується для регідрації планшетів.

Об' єм фасування: 25 мл.

Лот 5 - 33696500-0 Лабораторні реактиви - Реактиви для проведення HLA-типування - 10 найменувань.

Найменування 1 - Набір діагностичний, 20 досліджень (56403 HLA I і II класу антигени типування тканин нуклеїнової кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот) - 17 комплектів.

Спеціальні вимоги:

1.	INNO-LiPA HLA-A Update Line Probe Assay / Набір діагностичний для лінійного зондового аналізу INNO-LiPA HLA-A Update в комплекті з набором для ампліфікації (INNO-LiPA HLA-A Multiplex / Набір для ампліфікації INNO-LiPA HLA-A Multiplex)                                                      Набір для молекулярного типування А-алелей людського лейкоцитарного антигену (humanleukocyteantigen - HLA) на рівні груп алелей (A*01 - A*80), набір на 20 досліджень.

2. Набір повинен бути призначений для молекулярного типування з використанням нуклеотидних зондів А-алелей людського лейкоцитарного антигену на рівні груп алелей.

3. У комплекті має надаватися набір для ампліфікації, призначений для стандартизованої підготовки біотинільованого ампліфікованого матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції.

4. Метод типування повинен бути заснований на принципі зворотної гібридизації з утворенням забарвленого продукту реакції на тест-смужках для визначення специфічної послідовності ДНК.

5. Тест-смужки повинні містити 2 лінії контрольних зондів для контролю правильності додавання робочих розчинів кон’югату й субстрату та контролю правильності додавання ампліфікованого матеріалу під час гібридизації.

6. Набори, які надаються в комплекті, повинні бути сумісні з наявним в лабораторії обладнанням TENDIGO.

7. Набори, які надаються в комплекті, повинні мати можливість автоматичної інтерпретації профілю реактивності зондів за допомогою програмного забезпечення LiRAS, наявного в лабораторії.

Найменування 2 - Набір діагностичний, 20 досліджень (56403 HLA I і II класу антигени типування тканин нуклеїнової кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот) - 17 комплектів.

Спеціальні вимоги:

1. INNO-LiPA HLA-B Update Plus Line Probe Assay / Набір діагностичний для лінійного зондового аналізу INNO-LiPA HLA-B Update Plus в комплекті з набором для ампліфікації (INNO-LiPA HLA-B Multiplex Plus / Набір для ампліфікації INNO-LiPA HLA-B Multiplex Plus) Набір для молекулярного типування В-алелей людського лейкоцитарного антигену (human leukocyte antigen - HLA) на рівні груп алелей (B*07 - B*83), набір на 20 досліджень.

2. Набір повинен бути призначений для молекулярного типування з використанням нуклеотидних зондів В-алелей людського лейкоцитарного антигену на рівні груп алелей.

3. У комплекті має надаватися набір для ампліфікації, призначений для стандартизованої підготовки біотинільованого ампліфікованого матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції.

4. Метод типування повинен бути заснований на принципі зворотної гібридизації з утворенням забарвленого продукту реакції на тест-смужках для визначення специфічної послідовності ДНК.

5. Тест-смужки повинні містити 2 лінії контрольних зондів для контролю правильності додавання робочих розчинів кон’югату й субстрату та контролю правильності додавання ампліфікованого матеріалу під час гібридизації.

6. Набори, які надаються в комплекті, повинні бути сумісні з наявним в лабораторії обладнанням TENDIGO.

7. Набори, які надаються в комплекті, повинні мати можливість автоматичної інтерпретації профілю реактивності зондів за допомогою програмного забезпечення LiRAS, наявного в лабораторії.

Найменування 3 - Набір діагностичний, 20 досліджень (56403 HLA I і II класу антигени типування тканин нуклеїнової кислоти IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот) - 17 комплектів.

Спеціальні вимоги:

1. INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus Line Probe Assay / Набір діагностичний для лінійного зондового аналізу INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus в комплекті з набором для ампліфікації (INNO-LiPA HLA-DRB1 Amp Plus / Набір для ампліфікації INNO-LiPA HLA-DRB1 Amp Plus) Набір для молекулярного типування алелей DRB1 людського лейкоцитарного антигену (human leukocyte antigen - HLA) на рівні груп алелей (DRB1*01 - DRB1*16), набір на 20 досліджень.

2. Набір повинен бути призначений для молекулярного типування з використанням нуклеотидних зондів DRB1-алелей людського лейкоцитарного антигену на рівні груп алелей.

3. У комплекті має надаватися набір для ампліфікації, призначений для стандартизованої підготовки біотинільованого ампліфікованого матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції.

4. Метод типування повинен бути заснований на принципі зворотної гібридизації з утворенням забарвленого продукту реакції на тест-смужках для визначення специфічної послідовності ДНК.

5. Тест-смужки повинні містити 2 лінії контрольних зондів для контролю правильності додавання робочих розчинів кон’югату й субстрату та контролю правильності додавання ампліфікованого матеріалу під час гібридизації.

6. Набори, які надаються в комплекті, повинні бути сумісні з наявним в лабораторії обладнанням TENDIGO.

7. Набори, які надаються в комплекті, повинні мати можливість автоматичної інтерпретації профілю реактивності зондів за допомогою програмного забезпечення LiRAS, наявного в лабораторії

Найменування 4 - Набір для виділення ДНК з цільної крові, 100 досліджень (62692 Реагент для лізису кліток крові для використання в молекулярній біології ІВД) - 5 наборів.

Спеціальні вимоги:

1. Набір для виділення ДНК з цільної крові.  Набір для виділення "ДНК сорб Б", набір на 100 досліджень.

2. Набір реагентів повинен бути призначений для виділення ДНК з клінічного матеріалу, в тому числі зі зразків цільної крові.

3. Ефективність виділення ДНК повинна становити не менше 50%.

4. Стабільність ДНК при температурі (2 - 8)°С повинна зберігатися не менше 1 тижня, при температурі (-16)°С - не менше 1 року.

Найменування 5 - Пробірка, 1000 од. (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 4 паков.

Спеціальні вимоги:

1. AHN myTube MCT, Micro Tube 1,5ml, sterile, clear, 1000 pcs./Rack Пробірки AHN myTube MCT, Micro Tube 1,5 ml, стерильні, незабарвлені, 1000 одиниць.

2. Медичні вироби повинні бути сертифіковані з контролю стерильності, необхідні контрольні заміри й перевірки повинні здійснюватися незалежною та сертифікованою лабораторією.

3. Стерильність непошкодженої упаковки повинна зберігатися протягом 2 років.

4. Медичні вироби повинні бути сертифіковані на відсутність забруднення DNase, RNase, ДНК людини, пірогенами, інгібіторами ПЛР.

Найменування 6 - Мультиплай-Про, 500 од. (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 8 паков.

Спеціальні вимоги:

1. Multiply-Pro 0.2ml Biosphere Мультиплай-Про 0.2 мл Біосфер, 500 одиниць.

2. Медичні вироби повинні бути сертифіковані з контролю стерильності, необхідні контрольні заміри й перевірки повинні здійснюватися незалежною та сертифікованою лабораторією.

3. Стерильність непошкодженої упаковки повинна зберігатися протягом 2 років.

4. Медичні вироби повинні бути сертифіковані на відсутність забруднення DNase, RNase, ДНК людини, пірогенами, інгібіторами ПЛР.

Найменування 7 - Наконечник з фільтром, 96 од./штатив (16822 Наконечник піпетки) - 55 шт.

Спеціальні вимоги:

1. AHN myTip FT, 1-20/30 µl, sterile, clear, 96 pcs./Rack Наконечники з фільтром AHN myTip FT, FilterTip, 1-20/30 µl, стерильні, незабарвлені,  96 одиниць / штатив.

2. Медичні вироби повинні бути сертифіковані з контролю стерильності, необхідні контрольні заміри й перевірки повинні здійснюватися незалежною та сертифікованою лабораторією.

3. Стерильність непошкодженої упаковки повинна зберігатися протягом 2 років.

4. Медичні вироби повинні бути сертифіковані на відсутність забруднення DNase, RNase, ДНК людини, пірогенами, інгібіторами ПЛР.

Найменування 8 - Наконечник з фільтром, 96 од./штатив (16822 Наконечник піпетки) - 16 шт.

Спеціальні вимоги:

1. AHN myTip FT, 1-200 µl, sterile, clear, 96 pcs./Rack Наконечники з фільтром AHN myTip FT, Filter Tip, 1-200 µl, стерильні, незабарвлені,  96 одиниць / штатив.

2. Медичні вироби повинні бути сертифіковані з контролю стерильності, необхідні контрольні заміри й перевірки повинні здійснюватися незалежною та сертифікованою лабораторією.

3. Стерильність непошкодженої упаковки повинна зберігатися протягом 2 років.

4. Медичні вироби повинні бути сертифіковані на відсутність забруднення DNase, RNase, ДНК людини, пірогенами, інгібіторами ПЛР.

Найменування 9 - Наконечник з фільтром, 96 од./штатив (16822 Наконечник піпетки) - 45 шт.

Спеціальні вимоги:

1. AHN myTip FT, Filter Tip 100-1000 µl, sterile, clear, 96 pcs./Rack Наконечники з фільтром AHN myTip FT, Filter Tip 100-1000 µl, стерильні, незабарвлені,  96 одиниць / штатив.

2. Медичні вироби повинні бути сертифіковані з контролю стерильності, необхідні контрольні заміри й перевірки повинні здійснюватися незалежною та сертифікованою лабораторією.

3. Стерильність непошкодженої упаковки повинна зберігатися протягом 2 років.

4. Медичні вироби повинні бути сертифіковані на відсутність забруднення DNase, RNase, ДНК людини, пірогенами, інгібіторами ПЛР.

Найменування 10 - Лоток (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 35 паков.

Спеціальні вимоги:

1. TENDIGO Disposable Trays/ Лотки змінні TENDIGO Disposable Trays.

2. Лоток повинен бути призначений для роботи з приладом TENDIGO.

3. Лоток повинен містити 10 жолобів для розміщення тест-смужок.

Лот 6 - 33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для проведення післятрансплантаційного моніторингу імуносупресивних препаратів в крові - 14 найменувань.

Найменування 1 - Такролімус калібратори ARCHITECT Tacrolimus Calibrators, або еквівалент (55443 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор) - 2 компл.

Спеціальні вимоги:

Такролімус набір калібраторів 1х9 мл, 5х4,5 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 2 - Такролімус набір реагентів ARCHITECT Tacrolimus Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент (61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз) - 15 компл.

Спеціальні вимоги:

Набір реагентів (100 тестів) Такролімуса.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 3 - Такролімус реагент для преципітації цільної крові ARCHITECT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent, або еквівалент (55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент) - 15 компл.

Спеціальні вимоги:

Преципітуючий реагент Такролімуса 1х20,4 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 4 - Циклоспорин калібратори ARCHITECT Cyclosporine Calibrators, або еквівалент (55439 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор) - 2 компл.

Спеціальні вимоги:

Циклоспорин калібратор 1х9 мл, 5х4,5 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 5 - Циклоспорин набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, або еквівалент (61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз) - 7 компл.

Спеціальні вимоги:

Циклоспорин реагенти (100 тестів).

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 6 - Набір реагентів ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, або еквівалент (55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент) - 7 компл.

Спеціальні вимоги:

Преципітуючий реагент циклоспорину 1х12,3 мл, 1х45 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 7 - Контроль Multichem WBT, або еквівалент (47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 1 паков.

Спеціальні вимоги:

Контроль МСС 12х2 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 8 - Пробірка для попередньої обробки перед внесенням Transplant Pretreatment Tubes, або еквівалент (43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD) - 22 паков.

Спеціальні вимоги:

Пробірки для попередньої обробки перед внесенням 100 шт.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 9 - Концентрований промивний буфер ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, або еквівалент, 4х975 мл (58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 3 паков.

Спеціальні вимоги:

Промивний буфер 4х975 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 10 - Розчин тріггера ARCHITECT Trigger Solution, 4х975 мл, або еквівалент (58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір) - 2 паков.

Спеціальні вимоги:

Розчин тріггера 4х975 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 11 - Розчин пре-тріггера ARCHITECT Pre-Trigger Solution, 4х975 мл, або еквівалент  (61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД ) - 2 паков.

Спеціальні вимоги:

Розчин пре-тріггера 4х975 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 12 - Реакційна ємність ARCHITECT Reaction Vessels, 4000 шт., або еквівалент (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 1 паков.

Спеціальні вимоги:

Реакційні ємності 4000 шт.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 13 - Мембрана ARCHITECT Septums, або еквівалент (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 1 паков.

Спеціальні вимоги:

Мембрана 200 шт.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Найменування 14 - Кондиціонер для зонду ARCHITECT Probe Conditioning Solution, 4х25 мл, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 0,25 паков.

Спеціальні вимоги:

Кондиціонер для зонду 4х25 мл.

Адаптований для роботи на ARCHITECT I 1000 sr.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів українською мовою.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 60% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

7 564 374,07 грн (Сiм мiльйонiв п`ятсот шiстдесят чотири тисячi триста сiмдесят чотири гривнi 07 копiйок), з ПДВ.