33140000-3 Медичні матеріали (Тест-смужка для глюкометра Easy Touch GC, або еквівалент, для вимірювання рівня глюкози в крові (30854  Система моніторингу глюкози в крові для домашнього використання / догляду за гематомією IVD) - 71100 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Тест-смужка для глюкометра Easy Touch GC, або еквівалент, для вимірювання рівня глюкози в крові (30854  Система моніторингу глюкози в крові для домашнього використання / догляду за гематомією IVD) - 71100 шт.

Вимоги:

- повинні містити фермент-реагент GDH-FAD, або еквівалент;

- повинні бути калібровані за плазмою крові, що дозволить легко порівнювати отримані результати із лабораторними;

- кількість крові для визначення глюкози становить від 0,4 до 0,8 мкл;

- точність вимірів глюкози у крові тест-смужками повинна відповідати стандарту ISO (Міжнародна Організація Стандартизації – «ISO 15197:2013 або ISO 15197:2015 In vitro diagnostic test systems. Requirements for blood-glucose monitoring systems forsrlf-testing inmanaging diabetesmellitus»), що повинно бути зазначено в інструкції щодо застосування глюкометра або підтверджуватися копією декларації відповідності чи копією сертифіката ISO 15197:2013 або ISO 15197:2015, виданого виробнику;

- сумісність тест-смужок з глюкометром Easy Touch GC, або еквівалент;

- призначення: для визначення рівня цукру в крові;

- для одноразового використання;

- температура зберігання: 4-30° С.

Зазначені вимоги повинні підтверджуватись інструкцією з використання тест-смужок.

Особливі вимоги:

У разі постачання тест-смужок, несумісних з апаратом Easy Touch GC, учасник безкоштовно поставляє глюкометри до тест-смужок, що ним пропонуються, із розрахунку один апарат на 500 тест-смужок. Для підтвердження відповідності вказаній вимозі учасник надає гарантійний лист з доданим до нього переліком товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі, за наступною формою:

Перелік товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі за результатами закупівлі:

(назва процедури закупівлі)

| № | Найменування предмету | Торгівельна назва | Виробник, країна | Одиниця | Кількість, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоту | закупівлі/товару | товару |  | виміру | од. |
| /з/п |  |  |  |  |  |

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

4. Термін придатності медичних виробів на дату поставки повинен становити не менше 75% або не менше 12 місяців від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

652 698,00 грн (Шiстсот п`ятдесят двi тисячi шiстсот дев`яносто вiсiм гривень 00 копiйок), з ПДВ.