33140000-3 Медичні матеріали (Тест для виявлення прихованої крові в калі, 1 найменування)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Тест для виявлення прихованої крові в калі CITO TEST, або еквівалент (38217 Прихована кров у калі, швидкий тест) - 147090 шт.

Тест для виявлення прихованої крові в калі повинен мати комплектацію:

- тест-смужка в індивідуальній герметичній упаковці;

- пробірка для зразка з розчинником (буферний розчин 2 мл);

- інструкція з застосування.

Для підтвердження учасник надає гарантійний лист щодо відповідності зазначеній вимозі.

Особливі вимоги:

1. Можливість визначення прихованої кровотечі в шлунково-кишковому тракті людини шляхом однокрокового проведення тестування. Для підтвердження учасник надає копію інструкції із застосування медичних виробів.

2. Тест повинен забезпечувати швидке виявлення гемоглобіну у зразках фекалій без спеціального обладнання та забезпечувати візуальну оцінку результатів дослідження. Для підтвердження учасник надає копію інструкції із застосування медичних виробів.

3. Тест є специфічним до гемоглобіну людини та має визначати чутливість на фекальну приховану кров на рівні менше або дорівнює 50 нг/мл. Для підтвердження учасник надає копію інструкції із застосування медичних виробів.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні бути введені в обіг та/або експлуатацію у законний спосіб на момент подання тендерної пропозиції. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

3. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування медичних виробів.

4. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 249 430,10 грн (Чотири мiльйони двiстi сорок дев`ять тисяч чотириста тридцять гривень 10 копiйок), з ПДВ.