УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

- ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

- вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,

- тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

________________  №  ________________

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про оприлюднення інформації

щодо проведення тендеру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє для оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо проведення тендеру на закупівлю: 33140000-3 Медичні матеріали (Тест-смужки для вимірювання рівня холестерину та рівня глюкози в крові, 2 лота).

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління

економіки                                                                                Леся ШМУЛЬКО

Лілія Беденок  284 08 10

33140000-3 Медичні матеріали (Тест-смужки для вимірювання рівня холестерину та рівня глюкози в крові, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33141625-7 Діагностичні набори - Тест-смужка для холестерометра Easy Touch GC, або еквівалент, для вимірювання рівня холестерину в крові (47006 Швидкий тестовий пристрій загального холестерину / ліпобілка високої щільності) - 434125 шт.

Вимоги:

-  повинні містити фермент-реагент, що взаємодіє з холестерином;

- кількість крові для дослідження має бути не менше 1,5 мкл, що забезпечується капілярним забором крові;

- сумісність тест-смужок з холестерометром Easy Touch GC, або еквівалентом;

- призначення: для визначення рівня холестерину в крові;

- для одноразового використання;

- температура зберігання: 4-30° С.

Зазначені вимоги повинні підтверджуватись інструкцією з використання тест-смужок.

Особливі вимоги:

У разі постачання тест-смужок, несумісних з апаратом Easy Touch GC, учасник безкоштовно поставляє холестерометри до тест-смужок, що ним пропонуються, із розрахунку один апарат на 500 тест-смужок. Для підтвердження відповідності вказаній вимозі учасник надає гарантійний лист з доданим до нього переліком товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі, за наступною формою:

Перелік товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі за результатами закупівлі:

(назва процедури закупівлі)

| № | Найменування предмету | Торгівельна назва | Виробник, країна | Одиниця | Кількість, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоту | закупівлі/товару | товару |  | виміру | од. |
| /з/п |  |  |  |  |  |

Лот 2 - 33141625-7 Діагностичні набори - Тест-смужка для глюкометра Easy Touch GC, або еквівалент, для вимірювання рівня глюкози в крові (30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу) - 493950 шт.

Вимоги:

- повинні містити фермент-реагент GDH-FAD, або еквівалент;

- повинні бути калібровані за плазмою крові, що дозволить легко порівнювати отримані результати із лабораторними;

- кількість крові для визначення глюкози становить від 0,4 до 0,8 мкл;

- точність вимірів глюкози у крові тест-смужками повинна відповідати стандарту ISO (Міжнародна Організація Стандартизації – «ISO 15197:2013 або ISO 15197:2015 In vitro diagnostic test systems. Requirements for blood-glucose monitoring systems forsrlf-testing inmanaging diabetesmellitus»), що повинно бути зазначено в інструкції щодо застосування глюкометра або підтверджуватися копією декларації відповідності або копією сертифіката ISO 15197:2013 або ISO 15197:2015, виданого виробнику;

- сумісність тест-смужок з глюкометром Easy Touch GC, або еквівалент;

- призначення: для визначення рівня цукру в крові;

- для одноразового використання;

- температура зберігання: 4-30° С.

Зазначені вимоги повинні підтверджуватись інструкцією з використання тест-смужок.

Особливі вимоги:

У разі постачання тест-смужок, несумісних з апаратом Easy Touch GC, учасник безкоштовно поставляє глюкометри до тест-смужок, що ним пропонуються, із розрахунку один апарат на 500 тест-смужок. Для підтвердження відповідності вказаній вимозі учасник надає гарантійний лист з доданим до нього переліком товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі, за наступною формою:

Перелік товарів, поставка яких буде здійснюватися на безкоштовній основі за результатами закупівлі:

(назва процедури закупівлі)

| № | Найменування предмету | Торгівельна назва | Виробник, країна | Одиниця | Кількість, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоту | закупівлі/товару | товару |  | виміру | од. |
| /з/п |  |  |  |  |  |

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні бути введені в обіг та/або експлуатацію у законний спосіб на момент подання тендерної пропозиції. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

3. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

4. Термін придатності медичних виробів на дату поставки повинен становити не менше 75% або не менше 12 місяців від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

18 882 607,25 грн (Вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі шістсот сім гривень 25 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 17 213 056,25 грн (Сімнадцять мільйонів двісті тринадцять тисяч п'ятдесят шість гривень 25 копійок), з ПДВ;

лот 2 - 1 669 551,00 грн (Один мільйон шістсот шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна гривня 00 копійок), з ПДВ.